## 仪器清单
系所 | 联系人 | ID | 仪器名称 | 仪器所在单位内部编码 | 仪器一级分类 | 仪器二级分类 | 仪器三级分类 | 英文名称 | 规格型号 | 仪器设备类别 | 产地国别 | 生产制造商 | 仪器设备来源 | 原值(万元) | 启用日期 | 主要技术指标 | 主要功能 | 服务内容 | 对外开放共享规定 | 参考收费标准 | 服务的典型成果 | 主要学科领域 | 应用技术领域 | 联系人 | 电话 | 安放地址 | 街道 | 电子邮箱 | 通讯地址 | 邮政编码 | 入网日期 | 预约服务网址 | 共享模式 | 运行状态 | 海关监管 | 服务记录 | 仪器所属单位 | 年有效工作机时(小时) | 年对外服务机时(小时) | 年检测样品数（个） | 年检测服务收入（万元） | 年对外检测服务收入（万元） | 是否纳入集约化信息管理服务平台
011 | 李峰 | 15851 | 三维激光粒子图像测速系统 | 2005009256 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 其他 | 3DPIV | 3D-PIV | 专用 | CHN.中国 | 北京立方天地科技公司 | 购置 | 98.53 | 2005-12-12 | 一次测速区域400*300mm | 流场测速 | 流场测速 | 无 | 20000元/天 | 无 | 航空、航天科学技术 |  | 李峰 | 13770522884 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A19-101 | lf101@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-01 |  | 外部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
011 | 杨卫东 | 15863 | 扫描式振动测量仪 | 2006001636 | 物理性能测试仪器 | 声学振动仪器 | 振动仪 | PSV | PSV-400-H4 | 专用 | CHN.中国 | PG | 购置 | 168.16 | 2006-03-11 | 512*512点扫描 | 无 | 无 | 对外开放 | 20000元/天 | 无 | 力学 |  | 杨卫东 | 025-84892765 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南京市御道街29号 | zouwangli@nuaa.Edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-01 |  | 外部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
011 | 彭宁航 | 6012 | 压力测量系统 | 2006001669 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | PSI | PSI9816 | 专用 | USA.美国 | PSI公司 | 购置 | 74.56 | 2006-03-12 | 从10"到1PSI | 测压 | 飞行器等 | 对外开放 | 10000元/天 | 为南航973测试 | 力学 |  | 彭宁航 | 13951808027 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A20 | nh101aepnh@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 2015-07-22 |  | 外部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
011 | 朱小林 | 5871 | 动态数据采集模态分析系统及软件 | 2007000936 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | SCADAS | SCADAS310 | 专用 | BEL.比利时 | LMS公司 | 购置 | 115.23 | 2012-07-01 | 36通道 | 事件性能测试 | 各种领域 | 对外开放 | 20000元/天 | 航空 | 航空、航天科学技术 |  | 朱小林 | 13951808027 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | A20 | zouwangli@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 外部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
011 | 彭宁航 | 15928 | 低速风洞 | 2008000464 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | dsfd | / | 专用 | CHN.中国 | 南航自制 | 购置 | 465.99 | 2008-03-25 | 0~50m/s | 提供风源 | 航空及民用 | 对外开放 | 25000元/天 | 973、863、民用 | 航空、航天科学技术 |  | 彭宁航 | 13951808027 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A20-1-103 | nh101aepnh@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 外部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
011 | 陆洋 | 15952 | 电控旋翼台 | 2011003179 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | dkxyt | / | 专用 | CHN.中国 | 四川纵横 | 购置 | 151.68 | 2011-10-26 | 最高1000转/分钟，襟翼偏角±15°，桨距±2°，旋翼直径2.8m | 电控旋翼性能 | 航空 | 对外开放 | 25000元/天 | 无 | 航空、航天科学技术 |  | 陆洋 | 025-84893262 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A20-2-203 | luyang@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 外部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
011 | 陈仁良 | 6018 | 应变测量系统 | 2012008161 | 大气探测仪器 | 对地观测仪器 | 其它 | DTC INITIUM | DTC INITIUM | 专用 | USA.美国 | PSI公司 | 购置 | 64.93 | 2012-12-14 | 从10"到1PSI | 测压 | 测压 | 无 | 10000元/天 | 无 | 航空、航天科学技术 |  | 陈仁良 | 025-84892765 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A20-2-101 | zouwangli@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 2015-07-22 |  | 外部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
011 | 陈仁良 |  | 三维运动捕捉系统 | 2018007138 |  |  |  |  | RAPTOR-12 |  |  | 美国 | 购置 | 67.11 | 2018-11-13
011 | 王华明 |  | 永磁同步电机及变频控制器 | 2018008563 |  |  |  |  | M180.B02；C180.B02 |  |  | 苏州英磁新能源科技有限公司 | 购置 | 94.07 | 2018-12-17
011 | 王华明 |  | 旋翼模型II | 2018008603 |  |  |  |  | MR20 |  |  | 无 | 购置 | 55 | 2018-12-18
012 | 王英玉 | 5852 | 拉扭试验机 | 2006007210 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | Tension and torsion test machine | MTS-809 | 专用 | USA.美国 | MTS | 购置 | 244.81 | 2006-11-03 | ,最大载荷：轴向100KN，扭转1100N-M, | ,进行小试验件疲劳试验, | ,进行小试验件疲劳试验, | 无 | ,120元/小时, | 金属/复合材料构件静力/疲劳损轴面的拉压试验 | 机械工程 |  | 王英玉 | 13913861402 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A18-1020 | zouwangli@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 0000-00-00 |  | 外部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
012 | 姚卫星 | 5986 | 材料疲劳试验机 | 2013008859 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | zct | ZCT9162 | 专用 | USA.美国 | MTS | 购置 | 233.75 | 2013-12-09 | 无 | 无 | 无 | 预约 | ,面议, | 金属/复合材料构件静力/疲劳损轴面的拉压试验 | 力学 |  | 姚卫星 | 13951752693 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A18-0102 | wxyao@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 外部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
012 | 吴富强 | 15980 | 疲劳试验机 | 2016001591 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | MTS3701 | MTS370.1 | 专用 | USA.美国 | MTS公司 | 购置 | 115.84 | 2016-05-18 | 无 | 无 | 无 | 预约 | 每小时350元/面议 | 金属/复合材料构件静力/疲劳损拉压/扭转试验 | 力学 |  | 吴富强 | 13675140320 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A18-0102 | stonewu@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 外部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
012 | 张明 |  | 飞行器液压系统设计模拟平台 | 2018008550 |  |  |  |  | * |  |  | 南京奥讯自动化设备有限公司 | 购置 | 118.6 | 2018-12-17
0131 | 徐庆华 | 5911 | 激光测振仪 | 2003004078 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 激光光谱仪 | Polytec Laser Doppler Vibrometer | PSV-300 | 专用 | DEU.德国 | POLYTEC | 购置 | 117.83 | 2003-09-23 | 扫描512*512，角度40*40deg | 平板式振动测试 | 航空航天民品测试 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 徐庆华 | 13601452626 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A14-107 | xqh@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0131 | 徐庆华 | 5780 | 振动台 | 2004003608 | 物理性能测试仪器 | 声学振动仪器 | 振动仪 | UD | VD-VS-3.5T | 专用 | USA.美国 | 美国UD公司 | 购置 | 158.61 | 2004-06-24 | 载荷8000磅，频带DC3000，位移51mm | 振动激励 | 航空航天民品振动源 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 徐庆华 | 13601452626 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | A14-107 | xqh@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 0000-00-00 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0131 | 金栋平 | 5875 | 多柔性仿真实验系统 | 2006001023 | 其他仪器 |  |  | epsys | / | 专用 | CHN.中国 | 北京西姆莱森科技发展公司 | 购置 | 150 | 2006-02-22 | ①气浮轴承承载：300kg;②可加载试验设备质量：100kg;③转动惯量：50-100kg.m2;④干扰力矩：&lt1×10e-3Nm;⑤冷气喷气系统推力矩：1-3Nm | 用于卫星姿态控制系统仿真实验研究 | 航天器地面模拟实验 | 无 | ,面议, | 无 | 航空、航天科学技术 |  | 金栋平 | 13451823364 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A14 | jindp@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0131 | 陈怀海 | 5951 | 三轴向振动台及振动控制分析系统 | 2010004406 | 物理性能测试仪器 | 声学振动仪器 | 振动仪 | G60803HT020SD2570 | G-6080-3HT-020/SD2570 | 专用 | USA.美国 | DMS公司 | 购置 | 138.42 | 2010-10-28 | 台面200*200，频率5-1000 | 三个轴向振动测试 | 航空航天民品振动测试 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 陈怀海 | 13236537855 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A14-101A | hexudong@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0131 | 张方 | 5947 | 三维空间噪声分析系统及传感器 | 2011003342 | 物理性能测试仪器 | 声学振动仪器 | 声学计程仪 | PCB | CR10 48CH | 专用 | DNK.丹麦 | NI公司,丹麦GRAS | 购置 | 79.39 | 2011-11-04 | 动态范围120dB,频率10-15K | 噪声测试 | 航空航天民品测试 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 张方 | 18151669188 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航 | jiangjinhui@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0131 | 金栋平 | 15954 | 三维运动及控制模拟气浮平台 | 2012000895 | 工艺实验设备 | 其他 | 其他 | 3d | / | 专用 | CHN.中国 | 高淳县佳顺机械制造有限公司 | 购置 | 94.75 | 2012-04-01 | (1)三轴气浮台技术指标：①气浮球轴承承载：300kg;②可加载试验设备质量：100kg;③转动惯量：&lt100kg.m2;④干扰力矩：&lt1×10e-3Nm。(2)三轴飞行器模拟器技术指标：①仿真器工作时间：&gt30分钟（含喷气控制）;②仿真器质量：&lt20kg;③仿真器可承载质量：&gt20kg;④动量轮及其控制系统：最大控制力矩0.05Nm;⑤电源：可维持系统不间断工作2小时 | 气浮台是卫星半物理仿真系统支撑平台，其性能决定了半物理仿真精度和可靠性。压缩气体在平台和轴承座间形成的气膜使卫星仿真平台浮起，从而实现近似无摩擦的运动环境 | 航天器地面模拟实验 | 无 | 面议 | 无 | 航空、航天科学技术 |  | 金栋平 | 13451823364 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A14-104B | jindp@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0131 | 张方 | 5919 | 加速冲击实验系统 | 2012000989 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | pcb | AS-11 | 专用 | USA.美国 | LAB EQUIPMENT INC | 购置 | 93.59 | 2012-04-10 | 20kg,50kg激励，加速度0.1-50G | 振动测试 | 航空航天民品激励测试 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 张方 | 18151669188 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A14-101A | jiangjinhui@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0131 | 金栋平 | 5984 | 变形测量系统 | 2012003452 | 大气探测仪器 | 对地观测仪器 | 其它 | PONTOS System | POTONS3D4M | 专用 | DEU.德国 | GOM公司 | 购置 | 85.06 | 2012-07-01 | ①4M测量头;②像素：2353×1728;③采样频率：0-60Hz;④测量精度：0.01-0.05mm | 测量空间三维位移、变形和振动；动力学测量；测量相对运动以及分析运动规律等 | 航天器地面模拟实验 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 金栋平 | 13451823364 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A14-104B | jindp@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0131 | 金栋平 | 5895 | 高维空间运动测量仪 | 2013008215 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | nd | ND1 | 专用 | CAN.加拿大 | NOI OPTOTRAK CERTUS | 购置 | 95.3 | 2013-11-25 | ①测量精度：10um;②标记点分辨率(at 2.5m):0.01mm;③标记点数量(3D):512;④刚体数量(6DOF):170;⑤最大采样频率(标记点/秒)：4600/(n+1.3)Hz | 6自由度运动跟踪和分析应用 | 非接触测量 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 金栋平 | 13451823364 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航 | jindp@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0131 | 张方 | 5908 | 机载加速度应变噪声采集记录系统 | 2013008526 | 大气探测仪器 | 对地观测仪器 | 其它 | MP | PAC600R | 专用 | USA.美国 | M+P | 购置 | 225.61 | 2013-12-03 | 24位AD，最大采样率大于125KS/S | 振动测试 | 航空航天民品测试 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 张方 | 18151669188 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A14-101A | jiangjinhui@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0131 | 金栋平 | 15965 | 综合实验箱 | 2013009171 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | UD500CVT | UD500C-VT | 专用 | USA.美国 | ACS | 购置 | 155.47 | 2013-12-30 | 温度-70到+100，湿度20-90R.H,气压常压-10mbar | 气压，温度，湿度综合环境 | 提供特种环境 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 金栋平 | 18151669188 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A14-101A | jiangjinhui@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0131 | 何欢 | 16016 | 动态数据采集系统 | 2017003730 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 频谱分析仪 | Dynamic data acquisition system | PXLE-1075 | 专用 | USA.美国 | NI公司 | 购置 | 91.75 | 2017-07-11 | 1GB/s专用宽带，7GB/S总计系统宽带，8个混合插槽 | 动态测试与数据分析 | 军事航空机器监控工业测试 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 何欢 | 18151669188 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南京市御道街29号 | jiangjinhui@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-04 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0131 | 金栋平 | 16017 | 先进结构成型系统 | 2017005925 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 机加工工艺实验设备 | PolyJet 3D Printer Connex3 | OBJET 260 CONNEX3 | 专用 | USA.美国 | STRATASYS | 购置 | 105.07 | 2017-11-07 | "1、最大构建尺寸 ≥250× 250× 200 mm 2、最小分层厚度 ≤20 um 3、构建分辨率 ≥ X轴600 dpi，Y轴600 dpi，Z轴1600 dpi 4、打印精度 ≤0.1mm（对全尺寸模型不超过0.2mm） " | 打印制备可由多相材料组成的物理模型 | 可根据模型和材料需求，打印物理模型 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 金栋平 | 13451823364 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南京市御道街29号A18-0214 | jindp@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-04 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0131 | 金栋平 | 16019 | 空间电动力学环境模拟研究平台 | 2017007849 | 分析仪器 | 其他 | 其他 | Testbed for space electrodynamic environment | TUAC1.5X2.5M | 专用 | CAN.加拿大 | INTLVAC | 购置 | 450 | 2018-09-01 | 阴极电子束电流10A输出，兼容氩气和氙气，电子枪系统配置1-50SCCM气体流量控制，使用寿命&gt200小时;设备容积：冷板尺寸不小于1000mm×2000mm，冷板位于热层水平中心线下;工作温度：-60℃～+150℃，全程平均温变速率≥1℃/min。控制点可位于负载表面也可位于冷板上，测量点位于铝负载任意一个侧面中心位置，只测一个面，测量温度范围为-60℃～+130℃;温度均匀度：≤5℃。空载前提下，测量冷板和辐射罩表面均匀度。 | 空间电荷交换原理验证 | 空间电-力耦合环境模拟 | 无 | 面议 | 无 | 航空、航天科学技术 |  | 金栋平 | 13451823364 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南京市御道街29号A8-102（暂定） | jindp@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-04 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0131 | 金栋平 |  | 空间电动力学环境模拟研究平台 | 2018006868 |  |  |  |  | 定制 |  |  | 加拿大 | 购置 | 271 | 2018-11-05
0132 | 汤剑飞 | 5788 | 激光散斑测试仪 | 2003004080 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | jiguang ceshiyi | Q800 | 专用 | DEU.德国 | 德国ETTEMEYER公司 | 购置 | 100.15 | 2003-09-23 | CCD分辨率: 1390 × 1040像素，标准C固定透镜: 焦距可调, f=1.4/6～12mm，错位角度: 0~3°范围内连续可调（电脑控制），错位方向: 360° 连续可调（电脑控制）检测面积:最大可达 300 × 200 (mm2) （内部激光器），最大可达 1.2 × 0.8 (m2) （外部激光器），检测灵敏度: 0.03μm / 错位距离，传感器探头尺寸:W×H×D =70×70×160 (mm2) | 可用于任何材料的非接触式,全场的,非破坏性检测。该系统最适合于检测复杂材料和材料组合物, 如像各种复合材料、纤维增强塑料，蜂窝材料及多层粘合物等。可以检测试件的分层、脱胶、裂纹、空隙、冲击损伤、损坏的修补部位以及其它形式的缺陷。 | 材料无损检测 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 汤剑飞 | 13851562508 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02-108 | tangjf@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 0000-00-00 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 汤剑飞 | 5957 | 十六通道多点加载系统 | 2005009349 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | load system | / | 专用 | USA.美国 | 北京佛力系统公司 | 购置 | 139.6 | 2005-12-14 | 通道数：16；控制方式：载荷，位移；最大加载能力：4个±30T液压伺服结构作动筒，4个±20T液压伺服结构作动筒，4个±10T液压伺服结构作动筒，4个±5T液压伺服结构作动筒，液压动力源：工作压力21Mpa，最大流量：500l/min，精度：静态，±0.5%FS，动态，±1%FS | 主要可进行各种航空航天结构及其它工程结构的等幅谱，程序块谱，飞续飞谱的各种疲劳试验，也可用于航空航天结构及其它工程结构的静强度试验 | 结构力学测试 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 汤剑飞 | 13851562508 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02大厅 | tangjf@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 汤剑飞 | 5883 | 飞行器结构部件抗坠毁实验装置 | 2006003310 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 其他 | fxq | / | 专用 | CHN.中国 | 成都纵横科技公司 | 购置 | 52.55 | 2006-04-12 | 最大被测物外形：1000×750×1000（H）最大被测物质量：500kg；最大落地速度：8m/s 最大行程： 4400mm | 飞行器结构部件抗坠毁试验系统可对重量达0.5T，其落地速度最大达8m/s 的航空结构构件进行抗坠毁试验，还可进行飞机起落架的落震试验。 | 结构力学测试 | 无 | ,面议, | 无 | 航空、航天科学技术 |  | 汤剑飞 | 13851562508 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02大厅 | tangjf@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 汤剑飞 | 6004 | 超声C-扫描系统 | 2006007216 | 物理性能测试仪器 | 探伤仪器 | 超声探伤仪 | cscsmxt | UNTRAPAC | 专用 | USA.美国 | PHYSICAL ACOUSTICS | 购置 | 62 | 2006-11-03 | 扫查面积：900*600*450mm；X,Y,Z三轴的扫查速度：175mm/sec；5.0 MHz, 15 MHz超声波探头；A-，B-，C-扫描同步一体；超声探伤与C-扫描成像，超声信号处理同步一体；超声频率范围：0.5~30 MHz；A/D采样率：100MHz，12位； | 可完整地探测常用的金属材料和复合材料及结构各种形状的缺陷，确定缺陷位置，提供检测图象报告，永久记录检测结果，便于再分析及不同检测条件下的结果比较。 | 结构无损检测 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 汤剑飞 | 13851562508 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02-108 | tangjf@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 汤剑飞 | 5953 | 三综合环境实验箱 | 2006007952 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 其他 | szhsyhjx | CH1200C | 专用 | ITA.意大利 | 安吉拉 | 购置 | 54.09 | 2006-12-14 | 温度范围： -70°C ~ +180°C；温度稳定性：±0.25°C ~ ±0.3°C；温变速率；3°C/min. 从 -70°C 到 +180°C，2°C/min. 从 +180°C 到 -70°C；相对湿度范围:在温度范围 +5°C ~+95°C内，湿度从10%到95%可任意调节。相对湿度稳定性:±1%～±3% | 可进行各种材料、小型零部件的加速老化试验，仪器设备的环境试验。也可配合振动台进行环境下的振动疲劳试验。 | 材料环境测试 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 汤剑飞 | 13851562508 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02-101 | tangjf@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 汤剑飞 | 5874 | 多点协调加载系统 | 2007001650 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | AEROST | AEROST | 专用 | USA.美国 | MTS公司 | 购置 | 225.61 | 2007-04-26 | 通道数：16；控制方式：载荷，位移；最大加载能力：4个±30T液压伺服结构作动筒，4个±20T液压伺服结构作动筒，4个±10T液压伺服结构作动筒，4个±5T液压伺服结构作动筒，液压动力源：工作压力21Mpa，最大流量：500l/min，精度：静态，±0.5%FS，动态，±1%FS | 主要可进行各种航空航天结构及其它工程结构的等幅谱，程序块谱，飞续飞谱的各种疲劳试验，也可用于航空航天结构及其它工程结构的静强度试验 | 结构力学测试 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 汤剑飞 | 13851562508 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02-103 | tangjf@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 蔡登安 | 15933 | 双轴四缸电液伺服动静试验机 | 2010001025 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | ZSDSS100 | ZSD-SS100 | 专用 | CHN.中国 | 长春机械科学研究院有限公司 | 购置 | 85.44 | 2010-05-10 | 具有双轴向任意相位角相差加载，负荷控制时中心定位偏移小于0.05mm；最大试验力：各作动器最大试验力均为±100kN；载荷的精度为静态1%（20%FS）、动态2%（20%FS）；最大位移：各作动器最大位移均为±60mm | 系统采用特殊的定心控制技术，保证在双轴向上的四个油缸加荷时的中心定位精度，试验机适合应用于各向异性材料的动静试验。同时还具备通用电液伺服试验机的全部功能。 | 材料力学性能测试 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 蔡登安 | 15250998128 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02-101 | zouwangli@nuaa.Edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 严刚 | 5855 | 16通道声发射系统 | 2010001822 | 特种检测仪器 | 声发射检测仪器 | 多通道声发射仪 | pci | PCI-2 | 专用 | USA.美国 | PAC公司 | 购置 | 57.53 | 2010-06-09 | 系统结构：直接集成于计算机PCI总线，每个声发射卡为2通道，共16通道;声发射卡A/D分辨率：18 位;声发射卡A/D采样率：40 MHz;声发射信号频率范围：1 kHz-3000 kHz | 可实时地检测出金属材料和复合材料内部发生断裂或损伤扩展等所发出的声发射信号，同步进行声发射特征提取，确定损伤位置，提供检测报告。 | 结构无损检测 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 严刚 | 13951965703 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02-108 | yangang@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 师岩 | 15937 | 力-电-磁-热耦合加载与自动测量 | 2010004036 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 其他 | FEMR200005 | F-E-M-R200005 | 专用 | CHN.中国 | 北京赛迪机电新技术开发公司 | 购置 | 132.5 | 2010-10-18 | 力：恒力或恒位移加载，0～2000kg,电：电压0～30KV，电流0～20mA;磁：极间距离90mm，磁极直径100mm条件下;磁场范围：0～2.4T;热：室温～250℃ | 针对压电/铁电材料、软铁磁材料、电磁材料和电磁复合材料，可实现四个场同时加载与测量，也可以自成一体加载测量，还可以两两耦合或三者耦合加载与测量 | 材料力学性能测试 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 师岩 | 13405851406 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02-104 | yshi@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 周储伟 | 5949 | 三维数字显微镜 | 2010005809 | 分析仪器 | 显微镜及图象分析仪器 | 其他 | KH7700 | KH-7700 | 专用 | JPN.日本 | QUESTAR公司 | 购置 | 65.52 | 2010-12-15 | 211万高动态解析度彩色实时画面；最高达7000X放大倍率；三维可变角度旋转观察；定焦/变焦/内窥、台式/手持式观察等多种镜头可选 | 该系统可立体观察试件的微观结构和断裂形貌，有益于研究新材料的断裂损伤 | 材料显微观测 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 周储伟 | 13851556829 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02-108 | zcw@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 严刚 | 5905 | 环境高频疲劳试验系统 | 2010007047 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | MPA3214 | MPA3214/H844A | 专用 | CHN.中国 | 北京航天希尔测试技术有限公司 | 购置 | 77.8 | 2010-10-24 | 正弦推力：8000 kgf;随机推力：8000 kgf;冲击推力：13000 kgf;频率范围：DC~2600 Hz;最大位移：76 mm;最大速度：2 m/s;最大正弦加速度：120 g;最大随机加速度：70 g;水平滑台尺寸：1.2 × 1.2 m2;最大静态载荷：800 kg | 可以完成温度、湿度、振动三综合环境试验，为结构环境振动研究提供试验平台 | 结构力学测试 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 严刚 | 13951965703 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02-105 | yangang@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 周光明 | 5878 | 纺织复合材料RTM复合成型系统 | 2011000365 | 大气探测仪器 | 对地观测仪器 | 其它 | DPECOMPACT | DPE-COMPACT | 专用 | FRA.法国 | ISOJET EQUIPMENTS公司 | 购置 | 62.95 | 2011-03-16 | 气源要求：17cfm，100psi（481升/分钟，6.8巴），材料泵理论最大输出量：2.5GPM，0.048gal/cycle （9.46升/分钟，182毫升/冲程），（具体的输出量取决于材料的粘度、管路的长度），液气比例：11 ：1，固化剂调节范围：0.5 ~ 3.5%。 | 可用于各种纺织复合材料RTM成型，可成型各种复杂结构型式 | 复合材料制备 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 周光明 | 13601401937 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02-109 | zhougm@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 汤剑飞 | 6017 | 盐雾、二氧化硫腐蚀环境箱 | 2011005389 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 其他 | yanwueryanghualiufushihuanjingxiang | / | 专用 | CHN.中国 | 长春科新试验仪器有限公司 | 购置 | 54.8 | 2011-12-21 | 温度范围：RT～＋55℃；温度波动度：≤±0.5℃；盐雾沉降量：1～2ml/h.90cm2；喷雾方式连续或间隙喷雾；二氧化硫浓度自动控制（位式控制）；最大试验力：300kN；分辨力： 1/300000；示值相对误差：±0.5%。 | 用于各种材料在温度、盐雾、二氧化硫综合腐蚀环境作用下的力学性能 | 材料力学性能测试 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 汤剑飞 | 13851562508 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02-106 | tangjf@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 汤剑飞 | 15953 | 材料与结构高低温环境试验系统 | 2012000484 | 物理性能测试仪器 | 其他 | 其他 | clyjg | / | 专用 | CHN.中国 | 南通威远设备安装工程有限公司 | 购置 | 52.5 | 2012-03-02 | 工作温度：-70℃～1600℃；数字式温控器精度：±0.5%F.S；温度波动度：±5℃； | 要用于材料高温到低温的的温度冲击试验 | 材料力学性能测试 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 汤剑飞 | 13851562508 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02-110 | tangjf@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 严刚 | 6026 | 专用刀片式服务器 | 2012001439 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | SERV | SERV MAX | 专用 | USA.美国 | IBM公司 | 购置 | 93.38 | 2012-05-10 | SMP共享内存服务器一台：10个X5650CPU（2.66GHz,6.4GT/S）共60核；120GB内存；3TB存储 | 提供高性能仿真计算 | 高性能计算 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 严刚 | 13951965703 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02-209 | yangang@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 严刚 | 5933 | 疲劳裂纹扩展实时测量系统 | 2013000887 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | MEMRECAM | MEMRECAM HX5 | 专用 | JPN.日本 | NAC LMAGE TEEHUOLOGY INC | 购置 | 66.5 | 2012-12-14 | 高速瞬时记录：满幅分辨率100万像素下不低于2000fps，内存容量不低于16G;低速长时记录：满幅分辨率100万像素下不低于300fps，连续记录时间不低于5分钟" | 利用高速摄像技术对疲劳裂纹的发生和发展进行实时拍摄，同时采用先进的图像处理技术获取裂纹的扩展信息，实现了疲劳裂纹成的实时监测 | 结构力学测试 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 严刚 | 13951965703 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02-108 | yangang@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 周储伟 | 5870 | 动态热机械分析仪 | 2013005729 | 其他仪器 |  |  | DMS6100 | DMS6100 | 专用 | JPN.日本 | SII NANO TECLIUOLOGY公司 | 购置 | 55.38 | 2013-11-14 | 变形模式：弯曲，拉伸，剪切，压缩;测量模式：正弦波/合成波振动;静态加载：±9.8N;动态加载：±7.8N;变温速度：0.01~20℃/min;温度：-150℃~600℃;频率：0.01~200Hz;模量:105~109Pa | 该系统配合MUSE测量与分析高级软件包主要是测定材料在一定条件（温度，频率，应力或应变水平，气氛与湿度等）下其材料特性随温度，频率或时间的变化，以获得与材料的结构-分子运动-加工与应用有关的特征参数。 | 材料测试 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 周储伟 | 13851556829 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02-108 | zcw@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 严刚 | 15968 | 蜂窝复合材料无损检测系统 | 2014007020 | 分析仪器 | 其他 | 其他 | LMAGELR | LMAGELR7325 | 专用 | DEU.德国 | 英福泰克 | 购置 | 79.85 | 2014-12-10 | 红外探测器:制冷型碲镉汞;探测器像素:640×512;热灵敏度:0.025 K @ 30 ℃;温度测量范围:-40-1200 ℃;温度测量精度:1℃或±1% | 利用红外热成像技术记录物体表面的红外辐射并转化成可见的温度图像，获取材料的均匀性信息及其表面下的结构信息，以此达到检测和探伤目的。可以用于检测碳纤维复合材料层板和蜂窝复合材料结构中的分层、脱胶、冲击损伤以及其它形式的缺陷。 | 结构无损检测 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 严刚 | 13951965703 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02-108 | yangang@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 汤剑飞 | 15974 | 大吨位高精度液压万能试验系统 | 2015006057 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | HDX | 1500HDX | 专用 | USA.美国 | 英特斯朗 | 购置 | 143.86 | 2015-12-21 | 最大载荷1500KN，作动器行程300mm | 主要可进行各种航空航天结构及其它工程结构的拉伸、压缩等静强度试验 | 结构力学测试 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 汤剑飞 | 13851562508 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C02大厅 | tangjf@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 汤剑飞 | 16012 | 高温环境材料结构强度试验控制系统 | 2016008294 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | Test control system for structural strength of high temperature environmental materials | FT200 | 专用 | USA.美国 | MTS | 购置 | 188.82 | 2016-12-20 | 室温～1000度高温加热 | 可以进行高温1000度环境下的力热联合试验 | 结构力学测试 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 汤剑飞 | 13851562508 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南京市御道街29号C02大厅 | tangjf@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-04 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 汤剑飞 | 16013 | 高环下材料与结构强度试验系统 | 2016008491 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | High ring material and structural strength test system | * | 专用 | CHN.中国 | 无 | 购置 | 159.5 | 2016-12-22 | 室温～1000度高温加热 | 可以进行高温1000度环境下的热冲击试验 | 材料力学性能测试 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 汤剑飞 | 13851562508 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南京市御道街29号C02大厅 | tangjf@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-04 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 汤剑飞 | 16014 | 高温石英灯阵列 | 2016008530 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 其他 | High temperature quartz lamp array | * | 专用 | CHN.中国 | 北京信志和能源设备有限公司 | 购置 | 81 | 2016-12-26 | 室温～1000度高温加热 | 可以进行高温1000度环境下的力热联合试验 | 结构力学测试 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 汤剑飞 | 13851562508 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南京市御道街29号C02大厅 | tangjf@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-04 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0132 | 汤剑飞 |  | 高温环境三维动态光学应变测量系统 | 2018000719 |  |  |  |  | ARAMIS。3DPL6M |  |  | GDM GMBH | 购置 | 67.79 | 2018-02-28
0132 | 汤剑飞 |  | 航空壁板结构疲劳试验系统(含水冷却油路系? | 2018006549 |  |  |  |  | 1000KN |  |  | 美国 | 购置 | 308.7 | 2018-10-24
0132 | 师岩 |  | 微力学测试及操控系统 | 2018008473 |  |  |  |  | FT-MTA02 |  |  | 瑞士 | 购置 | 73.19 | 2018-12-13
0133 | 郭万林 | 5766 | 多功能扫描探针显微镜 | 2002005592 | 其他仪器 |  |  | Scanning probe microscope | SPA-300HV | 专用 | JPN.日本 | 日本精工公司 | 购置 | 151.78 | 2002-12-01 | "垂直分辨率：0.01 nm 样品尺寸：Φ35 mm×10 mm " | AFM、DFM、EFM、MFM等 | 无 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 郭万林 | 025-84892765 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A09-112 | ins@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 0000-00-00 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0133 | 郭万林 | 15932 | 超级微机系统（集群） | 2008001574 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | Cluster | TC4000 | 专用 | CHN.中国 | 曙光信息产业（北京）有限公司 | 购置 | 277.56 | 2008-06-26 | 无 | 计算模拟 | 无 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 郭万林 | 18051800325 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A09-109 | ins@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0133 | 郭万林 | 15951 | 高性能计算集群 | 2011000609 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | Cluster | A840R-G | 专用 | CHN.中国 | 曙光信息产业（北京）有限公司 | 购置 | 197.74 | 2011-03-11 | 无 | 计算模拟 | 无 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 郭万林 | 18651800325 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A09-109 | ins@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0133 | 周建新 | 15955 | 扫描电子显微镜 | 2012000977 | 分析仪器 | 电子光学仪器 | 扫描电镜 | Scanning Electron Microscope | EV018 | 专用 | DEU.德国 | CARL ZEISSNTS LTEL | 购置 | 119.72 | 2012-04-10 | "成像分辨率：2 nm 加工分辨率：12 nm 电子束高压：0.2～30 kV 拼接精度：17 nm 套刻精度：28 nm 样品尺寸：最大 4 英寸 " | 形貌表征、元素分析、电子束曝光 | 无 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 周建新 | 18651800325 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A09-206 | ins@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0133 | 周建新 | 15970 | 纳器件超净制备装置 | 2014007224 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | Plused electron deposition system | P120ADV | 专用 | USA.美国 | NEOCERA.LLC | 购置 | 178.37 | 2014-12-23 | "均匀度：厚度偏差&lt1% 本底真空：优于1 x 10-7 Torr 2英寸样品台可加热至950℃ 膜厚检测限：1埃/s 脉冲电子源：6kW，位置可调 靶材：6个 " | 材料薄膜沉积 | 无 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 周建新 | 18651800325 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A09-112 | ins@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0133 | 周建新 | 15981 | 共聚焦激光拉曼光谱系统 | 2016007389 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 紫外可见分光光度计 | Confocal laser Raman system | / | 专用 | JPN.日本 | SAS | 购置 | 239.05 | 2016-12-12 | 325 nm,532 nm, 633 nm极光 | Raman分析、荧光分析 | 无 | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 周建新 | 13813826720 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A09-112 | ins@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0133 | 周建新 | 16018 | 高温复杂环境原位力学性能试验系统 | 2017005926 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | Material mechanics testing machine | * | 专用 | USA.美国 | MTS | 购置 | 219.24 | 2017-11-07 | 1600℃高温 | 高温下材料的力学性能 | / | 无 | 面议 | 无 | 力学 |  | 周建新 | 2584892765 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南京市御道街29号 | ins@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-04 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0133 | 王辽宇 |  | 闭循环交换气体减振型显微光学低温恒温器系 | 2018002216 |  |  |  |  | CCS-XG-M/204N |  |  | 美国 | 购置 | 57.85 | 2018-05-23
0134 | 沈星 | 5869 | 动态热分析仪 | 2000002113 | 分析仪器 | 热分析仪器 | 其他 | Dynamic mechanical analysizer | DMA2980 | 专用 | USA.美国 | TA公司 | 购置 | 56.38 | 2000-11-01 | "动态力范围：0.001~18N 动态形变范围：+/- 0.5 ~ 10,000 μm 模量范围：10^3~3*10^12 Pa 模量精度：+/- 1% 频率范围：0.01~200 Hz 应变分辨率：1nm Tan 范围：0.0001 to 10 Tan 灵敏度/ 分辨率：10^-4 / 10^-5 电源要求：110V" | 测定材料的温度、频率、应力和应变之间的关系，获得材料结构与分子运动的信息 | 可提供高聚合物材料的模量、粘度和阻尼特性等参数 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 沈星 | 13951960309 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A17-311 | shenx@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0134 | 徐志伟 | 5976 | LMS模态实验分析系统 | 2001001762 | 物理性能测试仪器 | 其他 | 其他 | LMS modal analysis and test system | LMS | 专用 | USA.美国 | HP | 购置 | 75.72 | 2001-05-01 | 4个激励通道，16路测试通道，可进行大型结构模态仿真和实验、结构声场（声压）分析及实验测试等 | 大型结构特别是航空结构动力学分析和仿真； | 大型结构的仿真分析和实验测试。 | 无 | ,面议, | 无 | 力学 |  | 徐志伟 | 13814066350 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A9-306 | zhwxu@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0134 | 裘进浩 | 15930 | 铁电/压电分析系统 | 2008001481 | 分析仪器 | 其他 | 其他 | Ferroelectric piezoelectric analysis system | TF ANALYZER2000 | 专用 | DEU.德国 | AIACCT公司 | 购置 | 74.78 | 2008-06-19 | 动态频率可达1MHz；频率低至1mHz；最大激励电压经过高压放大器了扩展至10kV | 1)测试铁电材料的电滞回线(动态与静态，频率可达1MHz)、漏电流、疲劳特性等特性 ；2）测试低频下的铁电及介电性能（频率低至1 mHz） | 可提供薄膜及块体陶瓷铁电滞回线测量 | 无 | 面议 | 无 | 材料科学 |  | 裘进浩 | 18118993473 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A17-311 | qiu@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0134 | 徐志伟 | 16004 | 三维仿真软件 | 2016008291 | 物理性能测试仪器 | 声学振动仪器 | 其他 | LMS modal analysis system | * | 专用 | USA.美国 | SISNV | 购置 | 106.76 | 2016-12-20 | LMS结构静动力学仿真分析 | 大型结构特别是航空结构动力学分析和实验测试，及声场分析和测试； | 大型结构的仿真分析和实验测试。 | 无 | 面议 | 无 | 动力与电气工程 |  | 徐志伟 | 13814066350 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南京市御道街29号 | zhwxu@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0134 | 曾捷 |  | 分布式光纤传感系统 | 2018002802 |  |  |  |  | RTS125+ |  |  | SENSURON LLC | 购置 | 98.81 | 2018-05-29
0135 | 尹晓睿 | 15843 | 激光测振仪 | 2002005429 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 激光光谱仪 | Polytec Laser Doppler Vibrometer | PSV-300F | 专用 | DEU.德国 | POLYTEC | 购置 | 142.37 | 2002-12-01 | 扫描512*512，角度40*40deg | 平板式振动测试 | 航空航天民品测试 | 需有设备管理人员在场使用 | 面议 | 无 | 工程与技术科学基础学科 |  | 尹晓睿 | 13951861426 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A09-211 | xiaoruiyin@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-01 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0135 | 尹晓睿 | 6020 | 真空高低温空间环模试验设备 | 2010006512 | 大气探测仪器 | 对地观测仪器 | 其它 | Vacuum high and low temperature space environment simulation test equipment | / | 专用 | CHN.中国 | 北京中科科美真空技术有限责任公 | 购置 | 70.03 | 2012-07-01 | 模拟复合极端环境，温度范围：-120℃—150℃，真空度：10-5Pa | , 温度、压力、流量和高度的自动采集和控制 , | , 温度、压力、流量和高度的自动采集和控制 , | 无 | ,面议, | 无 | 工程与技术科学基础学科 |  | 尹晓睿 | 13951861426 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A09-102 | xiaoruiyin@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 2015-07-22 |  | 外部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0135 | 王一平 | 5977 | RTI-铁电测试系统 | 2011003422 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | RTIferroelectric test system | RTI-MULTIFERRACI TEST SYSTEM100V | 专用 | USA.美国 | 瑞帝安技术有限公司 | 购置 | 81.49 | 2011-11-08 | 无 | 无 | 高速低噪声射流及流动控制实验 | 需有设备管理人员在场使用 | ,面议, | 无 | 工程与技术科学基础学科 |  | 王一平 | 13901597923 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A09-218 | jindp@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0135 | 尹晓睿 | 6001 | 超景深三维显示系统 | 2012001460 | 分析仪器 | 其他 | 其他 | Three dimensional display system of super depth of field | VHX-1000 | 专用 | JPN.日本 | 基恩士公司 | 购置 | 100.26 | 2012-05-15 | 多角度高速动态观测微小物体，5400万像素3CCD&Actuator，实时2D&3D 图像连接 | , 飞行仿真模拟 , | , 飞行仿真模拟 , | 需有设备管理人员在场使用 | ,面议, | 无 | 工程与技术科学基础学科 |  | 尹晓睿 | 13951861426 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A09-206 | xiaoruiyin@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0135 | 尹晓睿 | 6006 | 五轴联动加工中心 | 2013005649 | 大气探测仪器 | 对地观测仪器 | 其它 | Fiveaxis linkage machining center | DMU6 MOUOBLOCK | 专用 | DEU.德国 | 德玛吉 | 购置 | 181.28 | 2013-11-13 | , 最大工件尺寸200*200*200 , | , 残余应力测试 , | , 残余应力测试 , | 无 | ,面议, | 无 | 工程与技术科学基础学科 |  | 尹晓睿 | 13951861426 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A03-103 | xiaoruiyin@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 2015-07-22 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0135 | 陈超 | 15975 | 半实物仿真环境及视景平台系统 | 2015006209 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | bswfz | / | 专用 | CHN.中国 | 华夏为人北京科技有限公司 | 购置 | 86.01 | 2015-12-22 | 支持基于反射内存网与以太网双网结构搭建仿真系统；实时仿真步长不大于5毫秒；仿真引擎定时器精度不低于1微秒；仿真运行引擎支持模型集中解算；仿真引擎支持根据模型库管理的模型内容，灵活替换仿真模型；仿真功能无缝衔接，具有统一的集成界面；通过扩展节点可以将其他参试设备接入网络中。 | "包括仿真导控子系统、仿真运行引擎子系统、仿真建模与模型管理子系统、三维可视化子系统、参试设备接口。通过接入转台、射频模拟器等参试设备，完成仿真系统的导演控制、分析评估，根据仿真导控子系统设置的位置解算考虑扰动误差等模型库文件。 可实现导引仿真过程的三维可视化或回放。 " | 开展面向高冲击特种飞行器的飞行控制和导引仿真评估，与相关外接设备构成半实物仿真系统 | 需有设备管理人员在场使用 | 面议 | 无 | 工程与技术科学基础学科 |  | 陈超 | 13813826720 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A09-213 | zouwangli@nuaa.Edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0135 | 陈超 | 15976 | GDD地面负载模拟试验系统 | 2015006210 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | gdd | / | 专用 | CHN.中国 | 北京中科航星科技有限公司 | 购置 | 95.8 | 2015-12-22 | "模拟转速范围：600～18000r/min；系统带载重量：≮2Kg；最大输出力矩：≮3N•m；加载角度范围：±360°；最大带载角速度：≮15r/s；静态负载模拟精度：≯1％；加载系统无扰力矩动特性：加载力矩指令为最大动态加载力矩的10%-20%时，频率特性的双十指标不低于10Hz；-3dB与-90deg处的频宽不低于60Hz。 " | 模拟飞行器飞行过程中作用在控制执行机构上的气动受力及其姿态变化情况，并将相关的力矩、姿态变化等加载到执行机构上，同时能够根据执行机构的动作，实时调整施加在执行机构上的力矩及其变化姿态。 | 对舵机进行负载模拟测试和评估 | 需有设备管理人员在场使用 | 面议 | 无 | 工程与技术科学基础学科 |  | 陈超 | 13813826720 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A09-213 | zouwangli@nuaa.Edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0135 | 陈超 | 15977 | 弹载IMU及控制单元测试系统 | 2015006212 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | imu | / | 专用 | CHN.中国 | 苏州中盛纳米科技有限公司 | 购置 | 78.8 | 2015-12-22 | "模拟输出信号路数： 12路；模拟输出电压范围：0~5V；电压监测范围：0~20V；耐受高冲击环境后的弹载记录模块数据分析； " | 弹载姿态测试（3轴加计、3轴陀螺）存储系统及其数据读取和分析、数据擦除、电量监测、弹载电池充电以及状态监测驱动控制单元的检测模块 | 高冲击飞行器弹载IMU数据分析 | 需有设备管理人员在场使用 | 面议 | 无 | 工程与技术科学基础学科 |  | 陈超 | 13813826720 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A09-213 | zouwangli@nuaa.Edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0135 | 陈超 | 15978 | 卫星信号模拟器 | 2015006233 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | wxxhmnq | / | 专用 | CHN.中国 | 北京航空航天大学 | 购置 | 96 | 2015-12-23 | "信号频率：GPS-L1，BD2-B1 ：BD2-B3 ：GLONASS： 通道数目：GPS-L1 （12），BD2-B1 （ 12），BD2-B3（12），GLONASS 最大速度：±8,000m/s 最大加速度：±300 m/s2 最大加加速度：±500 m/s3 伪距精度：±0.05m 伪距变化率精度：±0.005m/s 实时能力：10ms； " | 具有星座模拟功能，模拟器能够支持北斗、GPS卫星等导航系统；具有误差模拟功能；具有本地载体轨迹文件接口，能够导入载体轨迹文件，根据载体轨迹文件模拟GPS/BD卫星信号 | 测试卫星导航设备终端性能、（开放接口）搭建半物理仿真系统 | 需有设备管理人员在场使用 | 面议 | 无 | 工程与技术科学基础学科 |  | 陈超 | 13813826720 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A09-213 | zouwangli@nuaa.Edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0135 | 陈超 | 15979 | 三轴超高速转台系统及软件 | 2015006283 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | Three axis super high speed turntable system | SLT-U30T18K | 专用 | CHN.中国 | 浙江讯领科技有限公司 | 购置 | 214 | 2015-12-25 | 主轴速率范围，200～20000rpm；速率分辨率，0.2°/s；速率精度，2*10-3；最大角加速度，500°/s2；主轴带同轴负载模拟机构；负载重量：≮5Kg（含安装支架）； 负载尺寸：Φ150mm×300mm；转角范围：连续。 俯仰轴：旋转范围，±90°；摇摆频率，6Hz（±1°时）；4角位置定位重复性，≤±20分； 最大角加速度：500°/s2；频响（双十），幅度&lt10%,相位&lt10° | "内环、中环和外环三轴角位置运动功能；内环、中环和外环三轴角速率运动功能；内、中、外三轴伺服跟踪功能；模拟（高旋）飞行器飞行过程中的三轴姿态变化，实现半实物仿真试验功能；可以手动操作、程序控制和外引导（理论弹道）控制三轴转动。 " | 实现高旋转飞行器的姿态仿真和运动控制；用于搭建特定飞行器的半物理仿真系统、进行导引效能评估。 | 需有设备管理人员在场使用 | 面议 | 无 | 工程与技术科学基础学科 |  | 陈超 | 13813826720 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航A08-101 | zouwangli@nuaa.Edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0135 | 尹晓睿 | 16015 | 全场扫描式三维激光非接触振动测量仪 | 2017001745 | 特种检测仪器 | 光电检测仪器 | 激光测距仪 | Full field scanning 3D laser non contact vibration measuring instrument | PSV-500-3D-M | 专用 | DEU.德国 | POLYTEC PSV | 购置 | 318.94 | 2017-03-28 | 全场振动测量，测量面积覆盖 几个m㎡至数 ㎡，扫描角度为50° x 40° | / | / | 需有设备管理人员在场使用 | 面议 | / | 工程与技术科学基础学科 |  | 尹晓睿 | 13951861426 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南京市御道街29号A09-211 | xiaoruiyin@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-04 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0135 | 吴大伟 | 16020 | 激光直刻微细加工系统 | 2017007898 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 其他 | micro engraving laser machine | PROTOLASER U3 | 专用 | CHN.中国 | 乐普科天津光电有限公司 | 购置 | 74.65 | 2017-12-19 | 激光器：二极管泵浦固体紫外激光器 ，波长355nm，到台面功率＜6W；加工幅面：≥220*300mm；激光光斑直径：15um；加工材料：PI、LCP等有机材料，氧化铝/氮化铝等陶瓷材料，硅片等；微沟道深宽比：≥6:1；最小沟道宽度：20um；单个扫描区域内精度：2um；定位方式：CCD定位；软件：可控制激光脉冲个数；控制每一个激光脉冲的能量、重复次数；控制激光加工方式，如同心圆型、螺旋型等；可加工多阶盲槽。 | 激光直写电路，刚性和柔性材料钻孔切割，成型TCO/ITO，LTCC切割钻孔 | 陶瓷、电路、聚合板切割加工 | 需有设备管理人员在场使用 | 面议 | 无 | 材料科学 |  | 吴大伟 | 18551775467 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南京市御道街29号A09-312 | dwu@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-04 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0135 | 尹晓睿 |  | 高频多通道研究超声平台 | 2018005147 |  |  |  |  | VANTAGE 64 LE HIFU |  |  | 美国 | 购置 | 88.44 | 2018-09-25
0135 | 尹晓睿 |  | 钨灯丝扫描电镜 | 2018008670 |  |  |  |  | KYKY6200 |  |  | NI | 购置 | 50.52 | 2018-12-28
0161 | 顾蕴松 | 15972 | 0.8米直流低速风洞 | 2015002228 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | Wind tunnel | / | 专用 | CHN.中国 | 扬州航宇风洞安装工程有限公司 | 购置 | 89 | 2015-07-10 | 风速小于40米每秒 | 测速 | 速度测试 | 预约 | 面议 | 风速管标定 | 力学 |  | 顾蕴松 | 13705170729 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C06/07-208-1 | yunsonggu@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 外部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0161 | 顾蕴松 | 16003 | 高速非定常大视场粒子图像激光测速仪 | 2016007390 | 分析仪器 | 电子光学仪器 | 电子能谱仪 | PIV | 29M | 专用 | DNK.丹麦 | Dantec | 购置 | 176.67 | 2016-12-12 | 测速小于1000米每秒 | 测速 | 速度测试 | 预约 | 面议 | 高速流动测试 | 力学 |  | 顾蕴松 | 13705170729 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南京市御道街29号C06/07-208-1 | yunsonggu@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 内部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0162 | 董昊 | 5863 | 超音速风洞 | 2005011532 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | Wind tunnel | / | 专用 | CHN.中国 | 解放军63839部队 | 购置 | 1383.75 | 2012-07-01 | 名义马赫数4,5,6,7,8 | 高超声速风洞实验 | 测力，测压，流场显示 | 预约 | ,面议, | 部件，全机测力 | 力学 |  | 董昊 | 13770854635 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C10 | donghao@nuaa.edu.cn | 南京市御道街29号南航 |  | 2015-07-22 |  | 外部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
0162 | 董昊 | 15961 | M=4.0喷管 | 2013008644 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | Wind tunnel | / | 专用 | CHN.中国 | 航空航天工业部第六一0研究所机 | 购置 | 52 | 2013-12-10 | 出口直径500mm | 高超声速风洞实验 | 测力，测压，流场显示 | 预约 | 面议 | 部件，全机测力 | 力学 |  | 董昊 | 13770854635 | 中国,江苏省,南京市,秦淮区 | 南航C10-103 | donghao@nuaa.edu.cn | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 2018-06-03 |  | 外部共享 | 正常 | 否 | 0 | 南京航空航天大学
018 | 王立峰 |  | 三维振动测试系统 | 2018006848 |  |  |  |  | MSA-100-3D |  |  | 德国 | 购置 | 150 | 2018-11-05

## Sheet1
仪器名称 | 内部编码 | 所在部门
动态热分析仪 | 2000002113 | 1院
直升机（不受我们监管） | 2001000689 | 7院
飞机发动机 | 2001000690 | 7院
安24飞机（不受我们监管） | 2001000691 | 7院
数控电火花成形机床 | 2001001761 | 5院
LMS模态实验分析系统 | 2001001762 | 1院
高速五坐标加工中心 | 2001001763 | 5院
飞机电源试验台 | 2001001789 | 3院
飞机发动机 | 2001004851 | 7院
飞机发动机 | 2001004852 | 7院
激光测振仪 | 2002005429 | 1院
多功能扫描探针显微镜 | 2002005592 | 1院
激光测振仪 | 2003004078 | 1院
激光散斑测试仪 | 2003004080 | 1院
智能红外光谱仪 | 2003004132 | 6院
天线测试系统 | 2004000511 | 无人机院
飞控系统辅助设计软件 | 2004000513 | 3院
板材数控成型机 | 2004002222 | 5院
振动台 | 2004003608 | 1院
动态压力数据采集系统 | 2004005998 | 2院
双轴转台 | 2004006021 | 3院
实时仿真及测试平台 | 2004007626 | 3院
数控激光切割机 | 2005000625 | 5院
客机 | 2005005031 | 7院
拉扭材料试验机 | 2005005726 | 2院
目标跟踪模拟三轴转台 | 2005007490 | 3院
立体粒子影像测速仪 | 2005008986 | 2院
三维激光粒子图像测速系统 | 2005009256 | 1院
十六通道多点加载系统 | 2005009349 | 1院
超音速风洞 | 2005011532 | 1院
数控低速走丝电火花线切割机床 | 2005011533 | 5院
多柔性仿真实验系统 | 2006001023 | 1院
扫描式振动测量仪 | 2006001636 | 1院
软件测试系统 | 2006001642 | 3院
软件测试系统工具 | 2006001643 | 3院
网络分析仪 | 2006001662 | 4院
压力测量系统 | 2006001669 | 1院
微观摩擦测试仪 | 2006002523 | 15院
飞行器结构部件抗坠毁实验装置 | 2006003310 | 1院
转子动力学模型试验器 | 2006003411 | 7院
数字音乐实验平台 | 2006004433 | 11院
激光跟踪仪 | 2006004878 | 5院直升机
航班运行控制仿真系统 | 2006005509 | 7院
拉扭试验机 | 2006007210 | 1院
超声C-扫描系统 | 2006007216 | 1院
全能检测仪 | 2006007231 | 3院
红外光谱仪 | 2006007240 | 7院
SOFTWARE软件系统 | 2006007919 | 7院
多通道视景仿真系统 | 2006007942 | 3院
红外热成像系统 | 2006007947 | 3院
三综合环境实验箱 | 2006007952 | 1院
激光共激焦显微镜 | 2007000935 | 6院
动态数据采集模态分析系统及软件 | 2007000936 | 1院
数据采集仪 | 2007001341 | 3院
电视导引头 | 2007001353 | 3院
三维视频显微系统 | 2007001370 | 5院
多点协调加载系统 | 2007001650 | 1院
三轴仿真转台 | 2007001742 | 3院
嵌入式操作系统软件 | 2007001801 | 3院
X射线应力分析仪 | 2007002305 | 5院
流式细胞计 | 2007002315 | 6院
三维光学干涉形貌仪 | 2007004390 | 5院直升机
矢量网络分析仪 | 2007006070 | 无人机院
多元素油料分析光谱仪 | 2007006168 | 7院
磁控溅射/离子束溅射一体机 | 2007006195 | 6院
低速风洞 | 2008000464 | 1院
远场天线测试台系统 | 2008000474 | 无人机院
电磁干扰测试系统 | 2008000601 | 无人机院
电磁敏感度测试系统 | 2008000602 | 无人机院
电磁敏感度测试系统 | 2008000603 | 无人机院
微波暗室 | 2008000604 | 无人机院
激光跟踪测量仪 | 2008000950 | 无人机院
无人机气液压弹射试验系统 | 2008001124 | 无人机院
空中交通综合环境仿真系统 | 2008001475 | 7院
铁电/压电分析系统 | 2008001481 | 1院
超级微机系统（集群） | 2008001574 | 1院
数字实时跟踪系统 | 2008003130 | 7院
扫描探针显微镜 | 2009001038 | 8院
准分子激光器 | 2009001039 | 8院
脉冲激光沉积系统 | 2009001081 | 8院
矢量信号发生器 | 2009004675 | 4院
宽带矢量信号分析仪 | 2009004676 | 4院
群孔阵列电解加工机床 | 2009005349 | 5院
复杂型面精密电解加工机床 | 2009005748 | 5院
双轴四缸电液伺服动静试验机 | 2010001025 | 1院
16通道声发射系统 | 2010001822 | 1院
滚动轴承滑轨摩擦磨损试验机 | 2010002786 | 7院
数控电解加工机床 | 2010003902 | 5院
力-电-磁-热耦合加载与自动测量 | 2010004036 | 1院
光笔测量系统 | 2010004405 | 5院直升机
三轴向振动台及振动控制分析系统 | 2010004406 | 1院
扫描式电子显微镜 | 2010005022 | 5院
三维数字显微镜 | 2010005628 | 2院
三维数字显微镜 | 2010005809 | 1院
真空高低温空间环模试验设备 | 2010006512 | 1院
宽带电子侦察信号处理系统 | 2010006523 | 4院
超塑成形及扩散连接机床/真空加 | 2010006690 | 5院
环境高频疲劳试验系统 | 2010007047 | 1院
发动机喷口推进器微机控制系统 | 2010007081 | 3院
三自由度运动模拟平台 | 2010007082 | 3院
卫星地面测控系统 | 2011000065 | 15院
纺织复合材料RTM复合成型系统 | 2011000365 | 1院
精确打击制导技术实验平台系统 | 2011000438 | 3院
高性能计算集群 | 2011000609 | 1院
稳压罐 | 2011000738 | 2院
地面站天线 | 2011000976 | 15院
超景深三维视频显微镜 | 2011002401 | 5院直升机
电控旋翼台 | 2011003179 | 1院
双层辉光离子渗金属炉 | 2011003337 | 6院
三维空间噪声分析系统及传感器 | 2011003342 | 1院
刀片专用服务器系统 | 2011003356 | 6院
RTI-铁电测试系统 | 2011003422 | 1院
VXWERKS软件 | 2011003538 | 4院
实时频谱分析仪 | 2011003548 | 4院
微波电路仿真软件 | 2011003549 | 4院
四端口网络分析仪 | 2011003683 | 4院
机械系统 | 2011003802 | 5院直升机
光饰加工单元 | 2011004819 | 5院
变体飞行器控制系统实验平台驱动 | 2011004860 | 3院
盐雾、二氧化硫腐蚀环境箱 | 2011005389 | 1院
单轴气浮台控制物理仿真系统 | 2011005556 | 15院
全自动型电感耦合等离子体刻蚀机 | 2011005723 | 2院
动态燃油调节试验系统 | 2011005787 | 2院
真空热压罐 | 2011006045 | 5院直升机
虚像显示系统屏幕 | 2012000229 | 7院
超声辅助高速加工中心 | 2012000271 | 5院
三维光学动态全场测量和数据分析 | 2012000306 | 3院
功率封闭式齿轮传动综合试验台 | 2012000396 | 5院直升机
铁电介电薄膜测试仪 | 2012000437 | 8院
3D立体成型设备 | 2012000483 | 15院
材料与结构高低温环境试验系统 | 2012000484 | 1院
CMP抛光系统 | 2012000486 | 5院
无油空压机 | 2012000794 | 2院
无油空压机 | 2012000795 | 2院
无油空压机 | 2012000796 | 2院
三维运动及控制模拟气浮平台 | 2012000895 | 1院
T/R组件综合测试系统 | 2012000951 | 4院
扫描电子显微镜 | 2012000977 | 1院
加速冲击实验系统 | 2012000989 | 1院
磁电性能测试系统 | 2012001063 | 6院
桌面式塔台管制模拟平台系统 | 2012001424 | 7院
专用刀片式服务器 | 2012001439 | 1院
半导体特征分析仪 | 2012001457 | 8院
多靶磁控-离子束共溅射仪 | 2012001458 | 8院
超景深三维显示系统 | 2012001460 | 1院
数控自动钻铆及其测试系统 | 2012002500 | 5院
两轴数控转台 | 2012002688 | 5院直升机
四通道疲劳实验加载系统 | 2012002748 | 1院
多自由度气浮仿真试验系统 | 2012002941 | 15院
四足机器人液压驱动及控制模块 | 2012003423 | 15院
变形测量系统 | 2012003452 | 1院
激光扫描振动测量系统 | 2012003453 | 2院
控制阀及管路系统 | 2012004123 | 2院
多功能气候试验室 | 2012004132 | 1院
高速摄影仪 | 2012004271 | 2院
三坐标测量机 | 2012004841 | 无人机院
测功机系统 | 2012004842 | 3院
测功机系统 | 2012004843 | 3院
测功机系统 | 2012004844 | 3院
飞控软件工程化开发测试系统 | 2012005148 | 无人机院
太阳电池材料沉积系统 | 2012005211 | 6院
虚拟现实系统 | 2012005232 | 7院
基于三电极体系的电化学加工平台 | 2012005277 | 5院
高分辨率测量雷达 | 2012005808 | 4院
航空齿轮传动系统设计分析软件 | 2012006227 | 5院直升机
外场供电保障设备（汽车电站） | 2012006250 | 无人机院
无人机任务投放扰动测试系统 | 2012006485 | 无人机院
合金分析仪 | 2012006833 | 无人机院
三维动态测量系统 | 2012007252 | 无人机院
高精度位置速率双轴转台 | 2012007358 | 无人机院
精密离心机 | 2012007359 | 无人机院
三自由度转台 | 2012007360 | 无人机院
三自由度转台 | 2012007361 | 无人机院
拖动台系统 | 2012007415 | 无人机院
总线测试及数据采集处理系统 | 2012007417 | 无人机院
超声速进气道流动机理实验台 | 2012007525 | 2院
应变测量系统 | 2012008161 | 1院
燃油试验系统测控系统 | 2012008253 | 无人机院
GNSS导航综合仿真系统 | 2012008769 | 无人机院
激光跟踪测量系统 | 2012009001 | 5院直升机
电源试验台系统 | 2012009078 | 3院
摩擦磨损试验机 | 2013000378 | 5院直升机
压力测量系统 | 2013000564 | 2院
数控高速成型磨床 | 2013000822 | 5院
疲劳裂纹扩展实时测量系统 | 2013000887 | 1院
超声速加工试验机 | 2013005376 | 5院
波音飞机主起落架试验台 | 2013005422 | 7院
涡扇发动机 | 2013005423 | 7院
五轴联动加工中心 | 2013005649 | 1院
动态热机械分析仪 | 2013005729 | 1院
分布式光纤应变温度测量系统 | 2013006332 | 1院
预浸料自动裁剪系统 | 2013007410 | 无人机院
高维空间运动测量仪 | 2013008215 | 1院
实时嵌入式操作系统软件 | 2013008294 | 16院
质量跟踪及冗余代码分析工具软件 | 2013008295 | 16院
嵌入式测试与质量保证软件工具套件 | 2013008296 | 16院
电火花-电解加工机床 平台 | 2013008486 | 5院
机载加速度应变噪声采集记录系统 | 2013008526 | 1院
光致发光测量系统 | 2013008527 | 6院
六轴型面电解加工机床 | 2013008607 | 5院
五轴开槽电解加工机床 | 2013008608 | 5院
M=4.0喷管 | 2013008644 | 1院
核磁共振波谱仪 | 2013008726 | 6院
扫描探针显微镜 | 2013008744 | 5院
材料疲劳试验机 | 2013008859 | 1院
可重构生产自动化系统（机器人） | 2013008898 | 5院直升机
大屏幕显示墙及交互集成控制系统 | 2013008925 | 7院
GPS/BD双系统干扰信号模拟器 | 2013008927 | 15院
超跨音速平面叶栅实验台 | 2013008945 | 2院
圆柱齿轮分扭传动性能测试试验台 | 2013009066 | 5院直升机
频谱分析仪 | 2013009089 | 无人机院
数字存储示波器 | 2013009128 | 无人机院
矢量网络分析仪 | 2013009129 | 无人机院
高速磁悬浮轴承电机及驱动系统 | 2013009138 | 3院
综合实验箱 | 2013009171 | 1院
光纤捷联惯导系统 | 2014000290 | 3院
空管模拟训练系统 | 2014000528 | 7院
真空球罐 | 2014000802 | 2院
航天器轨道动力学与控制仿真系统 | 2014002468 | 15院
飞机控制台模拟演示系统 | 2014002469 | 7院
误码测试仪 | 2014004937 | 15院
红外热像测试仪 | 2014004963 | 2院
高精度线电极电解切割机床 | 2014005026 | 5院
转子状态监视与健康管理试验台 | 2014005704 | 2院
离子辅助及离子注入镀膜系统 | 2014006264 | 6院
多功能PVD硬质涂层镀膜系统 | 2014006265 | 6院
涂层-基体综合力学性能试验机 | 2014006288 | 6院
宽带目标模拟系统 | 2014006483 | 4院
噪声控制及油气处理 | 2014006491 | 2院
电磁兼容设备 | 2014006967 | 3院
蜂窝复合材料无损检测系统 | 2014007020 | 1院
纳器件超净制备装置 | 2014007224 | 1院
高性能运算服务器及机柜 | 2014007326 | 4院
燃气轮机动力系统 | 2014007330 | 2院
焊缝扫描实时成像系统 | 2015000338 | 无人机院
分布式数据采集处理装置 | 2015000349 | 无人机院
分系统工作台及仿真计算 | 2015000350 | 无人机院
民航旅客离岗（本地）培训系统 | 2015000694 | 7院
疲劳测试系统 | 2015001475 | 2院
正电子湮没谱仪 | 2015001493 | 6院
大屏幕投影显示系统及视景开发软件 | 2015001496 | 无人机院
正电子湮没寿命谱仪 | 2015001552 | 6院
地面控制仿真系统 | 2015001595 | 无人机院
自动检测机器人 | 2015002051 | 5院直升机
0.8米直流低速风洞 | 2015002228 | 1院
壁面双向反射测试系统 | 2015002688 | 2院
激光测量系统 | 2015004856 | 5院直升机
相位多普勒粒子分析仪 | 2015004931 | 2院
扫描电子显微镜 | 2015005336 | 15院
Nano TYTAN 160 碳纳米管阵列生长设备 | 2015005337 | 15院
机械臂 | 2015005338 | 6院
真空热沉系统 | 2015005539 | 15院
应变自动测量系统 | 2015005631 | 5院直升机
飞机模拟座舱仿真研究系统开发 | 2015006010 | 7院
大吨位高精度液压万能试验系统 | 2015006057 | 1院
高灵敏度超高速摄影仪 | 2015006147 | 2院
非接触式3D光学成像轮廓测定仪 | 2015006148 | 5院
高温疲劳综合实验系统 | 2015006154 | 2院
半实物仿真环境及视景平台系统 | 2015006209 | 1院
GDD地面负载模拟试验系统 | 2015006210 | 1院
弹载IMU及控制单元测试系统 | 2015006212 | 1院
无掩模直写光刻系统 | 2015006213 | 5院直升机
非接触式测量系统 | 2015006229 | 5院
卫星信号模拟器 | 2015006233 | 1院
三轴超高速转台系统及软件 | 2015006283 | 1院
疲劳试验机 | 2016001591 | 1院
纳米示踪激光散射流场测量系统 | 2016001640 | 2院
三维光干涉形貌仪 | 2016002035 | 5院直升机
红外遥感光谱辐射计 | 2016002086 | 2院
数字式电动振动试验系统 | 2016002434 | 2院
高频旋转多分测量仪 | 2016002762 | 5院直升机
毫米波亚毫米波电路器件加工系统 | 2016003316 | 4院
复合加工机床实验平台 | 2016004339 | 5院
超精密数控成型平面磨床 | 2016005139 | 5院
民航地面服务培训系统 | 2016005472 | 继教院
能量回馈可编程电网模拟器 | 2016005568 | 3院
塔台模拟训练系统 | 2016005673 | 7院
三维光学扫描仪 | 2016005898 | 5院直升机
四维空域仿真平台 | 2016007382 | 7院
紫外波光系统（光刻机） | 2016007388 | 5院直升机
共聚焦激光拉曼光谱系统 | 2016007389 | 1院
高速非定常大视场粒子图像激光测速仪 | 2016007390 | 1院
航空总线测试卡系统 | 2016007601 | 16院
硬件仿真加速器 | 2016008112 | 4院
设计平台 | 2016008113 | 4院
三维仿真软件 | 2016008291 | 1院
高温环境材料结构强度试验控制系统 | 2016008294 | 1院
电机驱动综合测试平台 | 2016008306 | 3院
新能源汽车驱动综合测试平台 | 2016008469 | 3院
多轴镗铣复合加工中心 | 2016008471 | 5院直升机
高环下材料与结构强度试验系统 | 2016008491 | 1院
高温石英灯阵列 | 2016008530 | 1院
全场扫描式三维激光非接触振动测量仪 | 2017001745 | 1院
结构快速检测分析仪及配件 | 2017001863 | 5院直升机
多电飞机关键电气部件维修平台 | 2017003391 | 7院
动态数据采集系统 | 2017003730 | 1院
全自动着舰飞行控制仿真平台 | 2017003984 | 3院
复杂厚壁管件强力成形设备 | 2017004703 | 6院
机器人校正、标定、性能评估设备 | 2017005029 | 5院
遥测肺功能仪 | 2017005186 | 体育部
微电网硬件环实时数据仿真系统及模块 | 2017005187 | 3院
飞机部件自动钻铆机器人 | 2017005363 | 5院
激光六轴绝对测量臂 | 2017005413 | 15院
激光跟踪仪 | 2017005414 | 15院
高性能信号源 | 2017005417 | 4院
微细金刚石刃磨装置 | 2017005477 | 5院直升机
高速摄像系统 | 2017005592 | 3院
高频激光器 | 2017005900 | 2院
先进结构成型系统 | 2017005925 | 1院
高温复杂环境原位力学性能试验系统 | 2017005926 | 1院
电解铣磨加工试验平台 | 2017006141 | 5院
三自由度飞行仿真器 | 2017006921 | 3院
汽车转向性能综合测试系统 | 2017007198 | 2院
长波段光谱仪 | 2017007201 | 4院
汽车底盘电控综合测试平台 | 2017007251 | 2院
航空发动机硬件在环验证平台 | 2017007687 | 2院
传动过程状态测控系统 | 2017007775 | 2院
可编程大型工程结构三维测量系统 | 2017007828 | 5院
微小疲劳试验机 | 2017007834 | 2院
空间电动力学环境模拟研究平台 | 2017007849 | 1院
激光直刻微细加工系统 | 2017007898 | 1院
激光熔炼控制系统 | 2017007959 | 6院
电子束熔炼实验平台 | 2017007960 | 6院
星敏感器 | 2013008928 | 15院