## Sheet1
所在系所 | 联系人 | 仪器名称 | 英文名称 | 所属资源载体类型 | 所属单位内部门 | 所在单位仪器编号 | 仪器设备来源 | 仪器设备类别 | 设备分类编码（一级） | 设备分类编码（二级） | 设备分类编码（三级） | 是否在海关监管年限内 | 进口报关单编号 | 海关放行日期 | 进口报关单项号 | 仪器设备在进口报关单上名称 | 原值（万元） | 主要购置经费来源 | 产地（国家或地区） | 产地（省/市） | 产地（市） | 产地（区/县） | 生产制造商 | 规格型号 | 建帐日期 | 仪器介绍 | 主要技术指标 | 主要功能 | 主要科学领域 | 应用技术领域 | 服务内容（分析测试成果） | 参考收费标准 | 是否集约化管理 | 联系人 | 电子邮箱 | 电话 | 通讯地址 | 邮政编码 | 是否对外提供服务 | 年服务单位总数（家） | 年服务科研单位数（家） | 年服务企业数（家） | 年检测样品数（项） | 年服务项次总数（次） | 年内部服务次数 | 年外部服务次数 | 运行状态 （正常、维修、报废） | 年运行机时（小时） | 年对外服务机时（小时） | 年服务总收入（万元） | 年对外服务总收入（万元） | 安放地址（省/市） | 安放地址（市） | 安放地址（区/县） | 安放地址
011 | 朱小林 | 疲劳试验机系统 |  |  | 航空学院 | 1984000200 | [10 empty] | 61.5831 | [5 empty] | 英斯特朗公司 | +-25KW | 1984-01-01 | [8 empty] | 朱小林 | [12 empty] | 维修
011 | 李峰 | 激光测速仪激光源 |  |  | 航空学院 | 1995035300 | [10 empty] | 112.4501 | [5 empty] | 美国S-P | 2017-05S | 1995-09-01 | [8 empty] | 李峰 | [12 empty] | 报废
011 | 焦昌富 | 激光测速信号处理系统 |  |  | 航空学院 | 1995035500 | [10 empty] | 52.7472 | [5 empty] | 美国AEROMETRICS | RSA1000 | 1995-09-01 | [8 empty] | 焦昌富 | [12 empty] | 报废
011 | 焦昌富 | 压力测量仪 |  |  | 航空学院 | 1995068500 | [10 empty] | 62.3298 | [5 empty] | 美国ENDVCO公司 | 4960A | 1996-06-01 | [8 empty] | 焦昌富 | [12 empty] | 报废
011 | 焦昌富 | 压力测量仪 |  |  | 航空学院 | 1995068600 | [10 empty] | 62.3298 | [5 empty] | 美国ENDVCO公司 | 4960A | 1996-06-01 | [8 empty] | 焦昌富 | [12 empty] | 报废
011 | 孙传伟 | 工作站 |  |  | 航空学院 | 2001001715 | [10 empty] | 56.8352 | [5 empty] | SGI | WT52P2502MMXE11 | 2002-04-01 | [8 empty] | 孙传伟 | [12 empty] | 报废
011 | 孙传伟 | Flightlab软件 |  |  | 航空学院 | 2004007509 | [10 empty] | 59.5351 | [5 empty] | Advamced Rotorcraft | U3.0版 | 2004-11-19 | [8 empty] | 孙传伟 | [12 empty] | 报废
011 | 朱小林 | 可倾斜旋翼试验台 |  |  | 航空学院 | 2004008000 | [10 empty] | 55.8 | [5 empty] | 南航 | * | 2004-12-08 | [8 empty] | 朱小林 | [12 empty] | 维修
011 | 朱小林 | 倾转旋翼台 |  |  | 航空学院 | 2004009164 | [10 empty] | 87.8 | [5 empty] | 602所 | * | 2004-12-29 | [8 empty] | 朱小林 | [12 empty] | 维修
011 | 李峰 | 三维激光粒子图像测速系统 | 3DPIV |  | 航空学院 | 2005009256 |  |  | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 98.53 | [5 empty] | 北京立方天地科技公司 | 3D-PIV | 2005-12-12 |  | 一次测速区域400*300mm | 流场测速 | 航空、航天科学技术 |  | 流场测速 | 20000元/天 |  | 李峰 | lf101@nuaa.edu.cn | 13770522884 | 南京市御道街29号 |  | 是 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A19-101
011 | 杨卫东，刁轶 | 扫描式振动测量仪 | PSV |  | 航空学院 | 2006001636 |  |  | 物理性能测试仪器 | 声学振动仪器 | 振动仪 | 否 |  |  |  |  | 168.16 | [5 empty] | PG | PSV-400-H4 | 2006-03-11 |  | 512*512点扫描 | 无 | 力学 |  | 无 | 20000元/天 |  | 杨卫东，刁轶 | zouwangli@nuaa.Edu.cn | 025-84892765 | 南京市御道街29号 |  | 是 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号
011 | 彭宁航 | 压力测量系统 | PSI |  | 航空学院 | 2006001669 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 74.56 | [5 empty] | PSI公司 | PSI9816 | 2006-03-12 |  | 从10"到1PSI | 测压 | 力学 |  | 飞行器等 | 10000元/天 |  | 彭宁航 | nh101aepnh@nuaa.edu.cn | 13951808027 | 南京市御道街29号南航 |  | 是 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A20
011 | 朱小林 | 动态数据采集模态分析系统及软件 | SCADAS |  | 航空学院 | 2007000936 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 115.23 | [5 empty] | LMS公司 | SCADAS310 | 2007-03-19 |  | 36通道 | 事件性能测试 | 航空、航天科学技术 |  | 各种领域 | 20000元/天 |  | 朱小林 | zouwangli@nuaa.edu.cn | 13951808027 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 是 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | A20
011 | 朱小林 | 六自由度旋翼试验台 |  |  | 航空学院 | 2008000107 | [10 empty] | 183 | [5 empty] | 四川纵横公司，南京物明机械装配 | * | 2008-01-14 | [8 empty] | 朱小林 | [12 empty] | 维修
011 | 彭宁航 | 低速风洞 | dsfd |  | 航空学院 | 2008000464 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 465.99 | [5 empty] | 南航自制 | / | 2008-03-25 |  | 0~50m/s | 提供风源 | 航空、航天科学技术 |  | 航空及民用 | 25000元/天 |  | 彭宁航 | nh101aepnh@nuaa.edu.cn | 13951808027 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 是 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A20-1-103
011 | 王文英 | 直升机仿真器系统 |  |  | 航空学院 | 2010003237 | [10 empty] | 80 | [5 empty] | 北京华点通教育科技有限公司 | * | 2010-09-10 | [8 empty] | 王文英 | [12 empty] | 维修
011 | 陆洋 | 电控旋翼台 | dkxyt |  | 航空学院 | 2011003179 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 151.68 | [5 empty] | 四川纵横 | / | 2011-10-26 |  | 最高1000转/分钟，襟翼偏角±15°，桨距±2°，旋翼直径2.8m | 电控旋翼性能 | 航空、航天科学技术 |  | 航空 | 25000元/天 |  | 陆洋 | luyang@nuaa.edu.cn | 025-84893262 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 是 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A20-2-203
011 | 陈仁良 | 应变测量系统 | DTC INITIUM |  | 航空学院 | 2012008161 |  |  | 大气探测仪器 | 对地观测仪器 |  | 否 |  |  |  |  | 64.9308 | [5 empty] | PSI公司 | DTC INITIUM | 2012-12-14 |  | 从10"到1PSI | 测压 | 航空、航天科学技术 |  | 测压 | 10000元/天 |  | 陈仁良 | zouwangli@nuaa.edu.cn | 025-84892765 | 南京市御道街29号南航 |  | 是 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A20-2-101
011 | 陈仁良 | 无线信号传输系统 |  |  | 航空学院 | 2012008163 | [10 empty] | 62.6356 | [5 empty] | 德泰遥测公司 | DT2008 | 2012-12-14 | [8 empty] | 陈仁良 | [12 empty] | 正常
011 | 陈仁良 | COMRADE II 软件 |  |  | 航空学院 | 2013005730 | [10 empty] | 98.4142 | [5 empty] | AMI | UNIX版本 | 2013-11-14 | [8 empty] | 陈仁良 | [12 empty] | 正常
011 | 史勇杰 | 刀片式专用服务器及机柜 |  |  | 航空学院 | 2013008746 | [10 empty] | 54.45 | [5 empty] | IBM公司 | X440 | 2013-12-16 | [8 empty] | 史勇杰 | [12 empty] | 正常
011 | 朱清华 | 柴油发电直流540V地面电源 |  |  | 航空学院 | 2015006287 | [10 empty] | 55 | [5 empty] | 北京蓝军电器设备有限公司 | * | 2015-12-25 | [8 empty] | 朱清华 | [12 empty] | 正常
011 | 朱清华 | 直升机 |  |  | 航空学院 | 2016007183 | [10 empty] | 100 | [5 empty] | 无 | S300CB | 2016-12-06 | [8 empty] | 朱清华 | [12 empty] | 正常
011 | 宋来收 | 直升机振动噪声数据采集系统 |  |  | 航空学院 | 2017001746 | [10 empty] | 71.7157 | [5 empty] | M+P | * | 2017-03-28 | [8 empty] | 宋来收 | [12 empty] | 正常
011 | 陈仁良 | 三维运动捕捉系统 | swydbzxt |  | 航空学院 | 2018007138 |  |  | 物理性能测试仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 67.11 | [5 empty] | * | RAPTOR-12 | 2018-11-13 |  | 频率：1-150Hz较小分辨率下&gt10000Hz分辨率：4096*3072 | 测量研究对象的三维空间位置并进行建模和运动学分析 | 航空、航天科学技术 |  | 三维运动捕捉 | 面议 |  | 陈仁良 | sysglk@nuaa.Edu.cn | 18651800325 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号
012 | 陈美丽 | 倾斜式风洞 |  |  | 航空学院 | 2003002735 | [10 empty] | 72.6 | [5 empty] | 南航自制 | * | 2003-06-01 | [8 empty] | 陈美丽 | [12 empty] | 正常
012 | 薛彩军 | 飞机起落架地面试验测控设备 |  |  | 航空学院 | 2005001800 | [10 empty] | 68.38 | [5 empty] | 浙江科技学院 | * | 2005-03-31 | [8 empty] | 薛彩军 | [12 empty] | 正常
012 | 王英玉 | 拉扭试验机 | Tension and torsion test machine |  | 航空学院 | 2006007210 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | 否 |  |  |  |  | 244.81 | [5 empty] | MTS | MTS-809 | 2006-11-03 |  | ,最大载荷：轴向100KN，扭转1100N-M, | ,进行小试验件疲劳试验, | 机械工程 |  | ,进行小试验件疲劳试验, | ,120元/小时, |  | 王英玉 | zouwangli@nuaa.edu.cn | 13913861402 | 南京市御道街29号南航 |  | 是 | [7 empty] | 维修 | [7 empty] | 南航A18-1020
012 | 陈美丽 | 微小型三轴电动飞行仿真转台 |  |  | 航空学院 | 2007003638 | [10 empty] | 85 | [5 empty] | 北京瑞赛长城航空测控技术公司 | * | 2007-09-03 | [8 empty] | 陈美丽 | [12 empty] | 维修
012 | 聂宏 | 飞行器着陆缓冲试验装置 |  |  | 航空学院 | 2010001869 | [10 empty] | 60 | [5 empty] | 南通威远设备安装工程有限公司 | * | 2010-06-10 | [8 empty] | 聂宏 | [12 empty] | 正常
012 | 肖天航 | 刀片式专用服务器 |  |  | 航空学院 | 2010004410 | [10 empty] | 140.648 | [5 empty] | 曙光信息产业（北京）有限公司 | CB85 | 2010-10-28 | [8 empty] | 肖天航 | [12 empty] | 维修
012 | 聂宏 | 起落架收放/转弯操纵试验系统 |  |  | 航空学院 | 2012000187 | [10 empty] | 186.92 | [5 empty] | 北京富力通达科技有限公司 | FTS-102 | 2012-01-12 | [8 empty] | 聂宏 | [12 empty] | 正常
012 | 聂宏 | 飞行器综合对接碰撞试验台架 |  |  | 航空学院 | 2012003384 | [10 empty] | 67 | [5 empty] | 南通鑫航机电设备有限公司 | * | 2012-06-29 | [8 empty] | 聂宏 | [12 empty] | 正常
012 | 姚卫星 | 材料疲劳试验机 | zct |  | 航空学院 | 2013008859 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | 否 |  |  |  |  | 233.75 | [5 empty] | MTS | ZCT9162 | 2013-12-19 |  | 无 | 无 | 力学 |  | 无 | ,面议, |  | 姚卫星 | wxyao@nuaa.edu.cn | 13951752693 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 是 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A18-0102
012 | 吴富强 | 疲劳试验机 | MTS3701 |  | 航空学院 | 2016001591 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 115.84 | [5 empty] | MTS公司 | MTS370.1 | 2016-05-18 |  | 无 | 无 | 力学 |  | 无 | 每小时350元/面议 |  | 吴富强 | stonewu@nuaa.edu.cn | 13675140320 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 是 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A18-0102
012 | 张明 | 装置动态响应及冲击疲劳试验系统 |  |  | 航空学院 | 2016006356 | [10 empty] | 55.81 | [5 empty] | 南通昊润机电设备有限公司 | * | 2016-11-14 | [8 empty] | 张明 | [12 empty] | 正常
012 | 张明 | 舰载机前起落架弹射牵制传动系统 |  |  | 航空学院 | 2016008497 | [10 empty] | 58.411 | [5 empty] | 南通昊润机电设备有限公司 | * | 2016-12-23 | [8 empty] | 张明 | [12 empty] | 正常
012 | 曾建江 | 航空活塞柴油发动机 |  |  | 航空学院 | 2017001747 | [10 empty] | 50.8477 | [5 empty] | TMG | TAE125-02-114 | 2017-03-28 | [8 empty] | 曾建江 | [12 empty] | 正常
012 | 曾建江 | 航空活塞柴油发动机 |  |  | 航空学院 | 2017001748 | [10 empty] | 50.8477 | [5 empty] | TMG | TAE125-02-114 | 2017-03-28 | [8 empty] | 曾建江 | [12 empty] | 正常
012 | 曾建江 | 飞机设计虚拟现实系统及飞行仿真系统 |  |  | 航空学院 | 2017003749 | [10 empty] | 169.986 | [5 empty] | 南京信同诚信息技术有限公司 | * | 2017-07-11 | [8 empty] | 曾建江 | [12 empty] | 正常
012 | 张明 | 飞行器液压系统设计模拟平台 | Aircraft hydraulic system design modeling platform |  | 航空学院 | 2018008550 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 118.6 | [5 empty] | 南京奥讯自动化设备有限公司 | * | 2018-12-17 |  | "15号航空液压油，系统连续工作压力31.5MPa，系统总流量不小于40L/min，系统连续工作温度不超过50°，3个液压分站独立控制，液压分站额定流量不小于20L/min。 " | 起落架液压系统模拟 | 航空、航天科学技术 |  | 航空器地面模拟试验 | 面议 |  | 张明 | sysglk@nuaa.Edu.cn | 18651800325 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号
012 | 王华明 | 永磁同步电机及变频控制器 | yctbdjjbpkzq |  | 航空学院 | 2018008563 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 94.07 | [5 empty] | 苏州英磁新能源科技有限公司 | MR20 | 2018-12-17 |  | 转速0到1000转/分，额定功率10KW。 | 驱动模型旋翼 | 航空、航天科学技术 |  | 无 | 面议 |  | 王华明 | sysglk@nuaa.Edu.cn | 18651800325 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号
012 | 王华明 | 旋翼模型II | xymx |  | 航空学院 | 2018008603 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 55 | [5 empty] | 郑州机械研究所有限公司 | MR20 | 2018-12-18 |  | 旋翼直径2米，四片桨叶，转速0到2100转/分。 | 旋翼功能试验 | 航空、航天科学技术 |  | 进行旋翼运动和工作原理演示 | 面议 |  | 王华明 | sysglk@nuaa.Edu.cn | 18651800325 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号
012 | 魏小辉 | 飞机起落架全电及控制系统设计试验平台 |  |  | 航空学院 | 2019000747 | [10 empty] | 88.524 | [5 empty] | 北京灵思创奇科技有限公司 | * | 2019-03-20 | [8 empty] | 魏小辉 | [12 empty] | 正常
0131 | 徐庆华 | 数字信号结构动态分析 |  |  | 航空学院 | 1988108400 | [10 empty] | 66.3319 | [5 empty] | 美国 | HP-300(3565S) | 1990-10-01 | [8 empty] | 徐庆华 | [12 empty] | 报废
0131 | 徐庆华 | 激光测振仪 | Polytec Laser Doppler Vibrometer |  | 航空学院 | 2003004078 |  |  | 分析仪器 | 光谱仪器 | 激光光谱仪 | 否 |  |  |  |  | 117.83 | [5 empty] | POLYTEC | PSV-300 | 2003-09-23 |  | 扫描512*512，角度40*40deg | 平板式振动测试 | 力学 |  | 航空航天民品测试 | ,面议, |  | 徐庆华 | xqh@nuaa.edu.cn | 13601452626 | 南京市御道街29号南航 |  | 否 | [7 empty] | 报废 | [7 empty] | 南航A14-107
0131 | 徐庆华 | 振动台 | UD |  | 航空学院 | 2004003608 |  |  | 物理性能测试仪器 | 声学振动仪器 | 振动仪 | 否 |  |  |  |  | 158.61 | [5 empty] | 美国UD公司 | VD-VS-3.5T | 2004-06-24 |  | 载荷8000磅，频带DC3000，位移51mm | 振动激励 | 力学 |  | 航空航天民品振动源 | 面议 |  | 徐庆华 | xqh@nuaa.edu.cn | 13601452626 | 南京市御道街29号南航 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | A14-107
0131 | 金栋平 | 多柔性仿真实验系统 | epsys |  | 航空学院 | 2006001023 |  |  | 其他仪器 |  |  | 否 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 北京西姆莱森科技发展公司 | / | 2006-02-22 |  | ①气浮轴承承载：300kg;②可加载试验设备质量：100kg;③转动惯量：50-100kg.m2;④干扰力矩：&lt1×10e-3Nm;⑤冷气喷气系统推力矩：1-3Nm | 用于卫星姿态控制系统仿真实验研究 | 航空、航天科学技术 |  | 航天器地面模拟实验 | ,面议, |  | 金栋平 | jindp@nuaa.edu.cn | 13451823364 | 南京市御道街29号南航 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A14
0131 | 陈怀海 | 三轴向振动台及振动控制分析系统 | G60803HT020SD2570 |  | 航空学院 | 2010004406 |  |  | 物理性能测试仪器 | 声学振动仪器 | 振动仪 | 否 |  |  |  |  | 138.4175 | [5 empty] | DMS公司 | G-6080-3HT-020/SD2570 | 2010-10-28 |  | 台面200*200，频率5-1000 | 三个轴向振动测试 | 力学 |  | 航空航天民品振动测试 | ,面议, |  | 陈怀海 | hexudong@nuaa.edu.cn | 13236537855 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A14-101A
0131 | 张方 | 三维空间噪声分析系统及传感器 | PCB |  | 航空学院 | 2011003342 |  |  | 物理性能测试仪器 | 声学振动仪器 | 声学计程仪 | 否 |  |  |  |  | 79.39 | [5 empty] | NI公司,丹麦GRAS | CR10 48CH | 2011-11-04 |  | 动态范围120dB,频率10-15K | 噪声测试 | 力学 |  | 航空航天民品测试 | ,面议, |  | 张方 | jiangjinhui@nuaa.edu.cn | 18151669188 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航
0131 | 金栋平 | 三维运动及控制模拟气浮平台 | 3d |  | 航空学院 | 2012000895 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 94.75 | [5 empty] | 高淳县佳顺机械制造有限公司 | / | 2012-04-01 |  | (1)三轴气浮台技术指标：①气浮球轴承承载：300kg;②可加载试验设备质量：100kg;③转动惯量：&lt100kg.m2;④干扰力矩：&lt1×10e-3Nm。(2)三轴飞行器模拟器技术指标：①仿真器工作时间：&gt30分钟（含喷气控制）;②仿真器质量：&lt20kg;③仿真器可承载质量：&gt20kg;④动量轮及其控制系统：最大控制力矩0.05Nm;⑤电源：可维持系统不间断工作2小时 | 气浮台是卫星半物理仿真系统支撑平台，其性能决定了半物理仿真精度和可靠性。压缩气体在平台和轴承座间形成的气膜使卫星仿真平台浮起，从而实现近似无摩擦的运动环境 | 航空、航天科学技术 |  | 航天器地面模拟实验 | 面议 |  | 金栋平 | jindp@nuaa.edu.cn | 13451823364 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A14-104B
0131 | 张方 | 加速冲击实验系统 | pcb |  | 航空学院 | 2012000989 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 93.59 | [5 empty] | LAB EQUIPMENT INC | AS-11 | 2012-04-10 |  | 20kg,50kg激励，加速度0.1-50G | 振动测试 | 力学 |  | 航空航天民品激励测试 | ,面议, |  | 张方 | jiangjinhui@nuaa.edu.cn | 18151669188 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A14-101A
0131 | 金栋平 | 变形测量系统 | PONTOS System |  | 航空学院 | 2012003452 |  |  | 大气探测仪器 | 对地观测仪器 |  | 否 |  |  |  |  | 85.06 | [5 empty] | GOM公司 | POTONS3D4M | 2012-06-29 |  | ①4M测量头;②像素：2353×1728;③采样频率：0-60Hz;④测量精度：0.01-0.05mm | 测量空间三维位移、变形和振动；动力学测量；测量相对运动以及分析运动规律等 | 力学 |  | 航天器地面模拟实验 | ,面议, |  | 金栋平 | jindp@nuaa.edu.cn | 13451823364 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A14-104B
0131 | 金栋平 | 高维空间运动测量仪 | nd |  | 航空学院 | 2013008215 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 95.3 | [5 empty] | NOI OPTOTRAK CERTUS | ND1 | 2013-11-25 |  | ①测量精度：10um;②标记点分辨率(at 2.5m):0.01mm;③标记点数量(3D):512;④刚体数量(6DOF):170;⑤最大采样频率(标记点/秒)：4600/(n+1.3)Hz | 6自由度运动跟踪和分析应用 | 力学 |  | 非接触测量 | ,面议, |  | 金栋平 | jindp@nuaa.edu.cn | 13451823364 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航
0131 | 张方 | 机载加速度应变噪声采集记录系统 | MP |  | 航空学院 | 2013008526 |  |  | 大气探测仪器 | 对地观测仪器 |  | 否 |  |  |  |  | 225.61 | [5 empty] | M+P | PAC600R | 2013-12-03 |  | 24位AD，最大采样率大于125KS/S | 振动测试 | 力学 |  | 航空航天民品测试 | ,面议, |  | 张方 | jiangjinhui@nuaa.edu.cn | 18151669188 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A14-101A
0131 | 金栋平 | 综合实验箱 | UD500CVT |  | 航空学院 | 2013009171 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 155.47 | [5 empty] | ACS | UD500C-VT | 2013-12-30 |  | 温度-70到+100，湿度20-90R.H,气压常压-10mbar | 气压，温度，湿度综合环境 | 力学 |  | 提供特种环境 | 面议 |  | 金栋平 | jiangjinhui@nuaa.edu.cn | 18151669188 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A14-101A
0131 | 何欢 | 动态数据采集系统 | Dynamic data acquisition system |  | 航空学院 | 2017003730 |  |  | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 频谱分析仪 | 否 |  |  |  |  | 91.75 | [5 empty] | NI公司 | PXLE-1075 | 2017-07-11 |  | 1GB/s专用宽带，7GB/S总计系统宽带，8个混合插槽 | 动态测试与数据分析 | 力学 |  | 军事航空机器监控工业测试 | 面议 |  | 何欢 | jiangjinhui@nuaa.edu.cn | 18151669188 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号
0131 | 文浩 | 先进结构成型系统 | PolyJet 3D Printer Connex3 |  | 航空学院 | 2017005925 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 105.07 | [5 empty] | STRATASYS | OBJET 260 CONNEX3 | 2017-11-07 |  | "1、最大构建尺寸 ≥250× 250× 200 mm 2、最小分层厚度 ≤20 um 3、构建分辨率 ≥ X轴600 dpi，Y轴600 dpi，Z轴1600 dpi 4、打印精度 ≤0.1mm（对全尺寸模型不超过0.2mm） " | 打印制备可由多相材料组成的物理模型 | 力学 |  | 可根据模型和材料需求，打印物理模型 | 面议 |  | 文浩 | jindp@nuaa.edu.cn | 13451823364 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号A18-0214
0131 | 金栋平 | 空间电动力学环境模拟研究平台 | Testbed for space electrodynamic environment |  | 航空学院 | 2018006868 |  |  | 分析仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 271 | [5 empty] | * | * | 2018-11-05 |  | 阴极电子束电流10A输出，兼容氩气和氙气，电子枪系统配置1-50SCCM气体流量控制，使用寿命&gt200小时;设备容积：冷板尺寸不小于1000mm×2000mm，冷板位于热层水平中心线下;工作温度：-60℃～+150℃，全程平均温变速率≥1℃/min。控制点可位于负载表面也可位于冷板上，测量点位于铝负载任意一个侧面中心位置，只测一个面，测量温度范围为-60℃～+130℃;温度均匀度：≤5℃。空载前提下，测量冷板和辐射罩表面均匀度。 | 空间电荷交换原理验证 | 航空、航天科学技术 |  | 空间电-力耦合环境模拟 | 面议 |  | 金栋平 | sysglk@nuaa.Edu.cn | 18651800325 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号
0132 | 汤剑飞 | 动静态疲劳试验机 |  |  | 航空学院 | 1985191600 | [10 empty] | 98.2564 | [5 empty] | 美国ＭＴＳ公司 | MTS810.13 | 1985-12-01 | [8 empty] | 汤剑飞 | [12 empty] | 正常
0132 | 汤剑飞 | 电液伺服动静万能试验 |  |  | 航空学院 | 2001001734 | [10 empty] | 174.6564 | [5 empty] | MTS | MTS858 | 2001-12-01 | [8 empty] | 汤剑飞 | [12 empty] | 正常
0132 | 汤剑飞 | 激光散斑测试仪 | jiguang ceshiyi |  | 航空学院 | 2003004080 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | 否 |  |  |  |  | 100.15 | [5 empty] | 德国ETTEMEYER公司 | Q800 | 2003-09-23 |  | CCD分辨率: 1390 × 1040像素，标准C固定透镜: 焦距可调, f=1.4/6～12mm，错位角度: 0~3°范围内连续可调（电脑控制），错位方向: 360° 连续可调（电脑控制）检测面积:最大可达 300 × 200 (mm2) （内部激光器），最大可达 1.2 × 0.8 (m2) （外部激光器），检测灵敏度: 0.03μm / 错位距离，传感器探头尺寸:W×H×D =70×70×160 (mm2) | 可用于任何材料的非接触式,全场的,非破坏性检测。该系统最适合于检测复杂材料和材料组合物, 如像各种复合材料、纤维增强塑料，蜂窝材料及多层粘合物等。可以检测试件的分层、脱胶、裂纹、空隙、冲击损伤、损坏的修补部位以及其它形式的缺陷。 | 力学 |  | 材料无损检测 | 面议 |  | 汤剑飞 | tangjf@nuaa.edu.cn | 13851562508 | 南京市御道街29号南航 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02-108
0132 | 汤剑飞 | 高低温低气压试验箱 |  |  | 航空学院 | 2004008415 | [10 empty] | 70 | [5 empty] | 广州爱斯佩克环境仪器公司 | GGV-10WGP | 2004-12-09 | [8 empty] | 汤剑飞 | [12 empty] | 正常
0132 | 汤剑飞 | 十六通道多点加载系统 | load system |  | 航空学院 | 2005009349 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | 否 |  |  |  |  | 140.673 | [5 empty] | 北京佛力系统公司 | / | 2005-12-14 |  | 通道数：16；控制方式：载荷，位移；最大加载能力：4个±30T液压伺服结构作动筒，4个±20T液压伺服结构作动筒，4个±10T液压伺服结构作动筒，4个±5T液压伺服结构作动筒，液压动力源：工作压力21Mpa，最大流量：500l/min，精度：静态，±0.5%FS，动态，±1%FS | 主要可进行各种航空航天结构及其它工程结构的等幅谱，程序块谱，飞续飞谱的各种疲劳试验，也可用于航空航天结构及其它工程结构的静强度试验 | 力学 |  | 结构力学测试 | ,面议, |  | 汤剑飞 | tangjf@nuaa.edu.cn | 13851562508 | 南京市御道街29号南航 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02大厅
0132 | 汤剑飞 | 飞行器结构部件抗坠毁实验装置 | fxq |  | 航空学院 | 2006003310 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 52.55 | [5 empty] | 成都纵横科技公司 | / | 2006-04-12 |  | 最大被测物外形：1000×750×1000（H）最大被测物质量：500kg；最大落地速度：8m/s 最大行程： 4400mm | 飞行器结构部件抗坠毁试验系统可对重量达0.5T，其落地速度最大达8m/s 的航空结构构件进行抗坠毁试验，还可进行飞机起落架的落震试验。 | 航空、航天科学技术 |  | 结构力学测试 | ,面议, |  | 汤剑飞 | tangjf@nuaa.edu.cn | 13851562508 | 南京市御道街29号南航 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02大厅
0132 | 汤剑飞 | 超声C-扫描系统 | cscsmxt |  | 航空学院 | 2006007216 |  |  | 物理性能测试仪器 | 探伤仪器 | 超声探伤仪 | 否 |  |  |  |  | 62 | [5 empty] | PHYSICAL ACOUSTICS | UNTRAPAC | 2006-11-03 |  | 扫查面积：900*600*450mm；X,Y,Z三轴的扫查速度：175mm/sec；5.0 MHz, 15 MHz超声波探头；A-，B-，C-扫描同步一体；超声探伤与C-扫描成像，超声信号处理同步一体；超声频率范围：0.5~30 MHz；A/D采样率：100MHz，12位； | 可完整地探测常用的金属材料和复合材料及结构各种形状的缺陷，确定缺陷位置，提供检测图象报告，永久记录检测结果，便于再分析及不同检测条件下的结果比较。 | 力学 |  | 结构无损检测 | ,面议, |  | 汤剑飞 | tangjf@nuaa.edu.cn | 13851562508 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02-108
0132 | 汤剑飞 | 三综合环境实验箱 | szhsyhjx |  | 航空学院 | 2006007952 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 54.09 | [5 empty] | 安吉拉 | CH1200C | 2006-12-14 |  | 温度范围： -70°C ~ +180°C；温度稳定性：±0.25°C ~ ±0.3°C；温变速率；3°C/min. 从 -70°C 到 +180°C，2°C/min. 从 +180°C 到 -70°C；相对湿度范围:在温度范围 +5°C ~+95°C内，湿度从10%到95%可任意调节。相对湿度稳定性:±1%～±3% | 可进行各种材料、小型零部件的加速老化试验，仪器设备的环境试验。也可配合振动台进行环境下的振动疲劳试验。 | 力学 |  | 材料环境测试 | ,面议, |  | 汤剑飞 | tangjf@nuaa.edu.cn | 13851562508 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02-101
0132 | 汤剑飞 | 多点协调加载系统 | AEROST |  | 航空学院 | 2007001650 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | 否 |  |  |  |  | 225.61 | [5 empty] | MTS公司 | AEROST | 2007-04-26 |  | 通道数：16；控制方式：载荷，位移；最大加载能力：4个±30T液压伺服结构作动筒，4个±20T液压伺服结构作动筒，4个±10T液压伺服结构作动筒，4个±5T液压伺服结构作动筒，液压动力源：工作压力21Mpa，最大流量：500l/min，精度：静态，±0.5%FS，动态，±1%FS | 主要可进行各种航空航天结构及其它工程结构的等幅谱，程序块谱，飞续飞谱的各种疲劳试验，也可用于航空航天结构及其它工程结构的静强度试验 | 力学 |  | 结构力学测试 | ,面议, |  | 汤剑飞 | tangjf@nuaa.edu.cn | 13851562508 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02-103
0132 | 汤剑飞 | 双轴四缸电液伺服动静试验机 | ZSDSS100 |  | 航空学院 | 2010001025 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | 否 |  |  |  |  | 85.44 | [5 empty] | 长春机械科学研究院有限公司 | ZSD-SS100 | 2010-05-10 |  | 具有双轴向任意相位角相差加载，负荷控制时中心定位偏移小于0.05mm；最大试验力：各作动器最大试验力均为±100kN；载荷的精度为静态1%（20%FS）、动态2%（20%FS）；最大位移：各作动器最大位移均为±60mm | 系统采用特殊的定心控制技术，保证在双轴向上的四个油缸加荷时的中心定位精度，试验机适合应用于各向异性材料的动静试验。同时还具备通用电液伺服试验机的全部功能。 | 力学 |  | 材料力学性能测试 | 面议 |  | 汤剑飞 | zouwangli@nuaa.Edu.cn | 15250998128 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02-101
0132 | 严刚 | 16通道声发射系统 | pci |  | 航空学院 | 2010001822 |  |  | 特种检测仪器 | 声发射检测仪器 | 多通道声发射仪 | 否 |  |  |  |  | 57.53 | [5 empty] | PAC公司 | PCI-2 | 2010-06-09 |  | 系统结构：直接集成于计算机PCI总线，每个声发射卡为2通道，共16通道;声发射卡A/D分辨率：18 位;声发射卡A/D采样率：40 MHz;声发射信号频率范围：1 kHz-3000 kHz | 可实时地检测出金属材料和复合材料内部发生断裂或损伤扩展等所发出的声发射信号，同步进行声发射特征提取，确定损伤位置，提供检测报告。 | 力学 |  | 结构无损检测 | ,面议, |  | 严刚 | yangang@nuaa.edu.cn | 13951965703 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02-108
0132 | 师岩 | 力-电-磁-热耦合加载与自动测量 | FEMR200005 |  | 航空学院 | 2010004036 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 132.5 | [5 empty] | 北京赛迪机电新技术开发公司 | F-E-M-R200005 | 2010-10-18 |  | 力：恒力或恒位移加载，0～2000kg,电：电压0～30KV，电流0～20mA;磁：极间距离90mm，磁极直径100mm条件下;磁场范围：0～2.4T;热：室温～250℃ | 针对压电/铁电材料、软铁磁材料、电磁材料和电磁复合材料，可实现四个场同时加载与测量，也可以自成一体加载测量，还可以两两耦合或三者耦合加载与测量 | 力学 |  | 材料力学性能测试 | 面议 |  | 师岩 | yshi@nuaa.edu.cn | 13405851406 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02-104
0132 | 周储伟 | 三维数字显微镜 | KH7700 |  | 航空学院 | 2010005809 |  |  | 分析仪器 | 显微镜及图象分析仪器 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 65.52 | [5 empty] | QUESTAR公司 | KH-7700 | 2010-12-15 |  | 211万高动态解析度彩色实时画面；最高达7000X放大倍率；三维可变角度旋转观察；定焦/变焦/内窥、台式/手持式观察等多种镜头可选 | 该系统可立体观察试件的微观结构和断裂形貌，有益于研究新材料的断裂损伤 | 力学 |  | 材料显微观测 | ,面议, |  | 周储伟 | zcw@nuaa.edu.cn | 13851556829 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02-108
0132 | 严刚 | 环境高频疲劳试验系统 | MPA3214 |  | 航空学院 | 2010007047 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | 否 |  |  |  |  | 77.8 | [5 empty] | 北京航天希尔测试技术有限公司 | MPA3214/H844A | 2010-12-24 |  | 正弦推力：8000 kgf;随机推力：8000 kgf;冲击推力：13000 kgf;频率范围：DC~2600 Hz;最大位移：76 mm;最大速度：2 m/s;最大正弦加速度：120 g;最大随机加速度：70 g;水平滑台尺寸：1.2 × 1.2 m2;最大静态载荷：800 kg | 可以完成温度、湿度、振动三综合环境试验，为结构环境振动研究提供试验平台 | 力学 |  | 结构力学测试 | ,面议, |  | 严刚 | yangang@nuaa.edu.cn | 13951965703 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02-105
0132 | 周光明 | 纺织复合材料RTM复合成型系统 | DPECOMPACT |  | 航空学院 | 2011000365 |  |  | 大气探测仪器 | 对地观测仪器 |  | 否 |  |  |  |  | 62.95 | [5 empty] | ISOJET EQUIPMENTS公司 | DPE-COMPACT | 2011-03-16 |  | 气源要求：17cfm，100psi（481升/分钟，6.8巴），材料泵理论最大输出量：2.5GPM，0.048gal/cycle （9.46升/分钟，182毫升/冲程），（具体的输出量取决于材料的粘度、管路的长度），液气比例：11 ：1，固化剂调节范围：0.5 ~ 3.5%。 | 可用于各种纺织复合材料RTM成型，可成型各种复杂结构型式 | 力学 |  | 复合材料制备 | ,面议, |  | 周光明 | zhougm@nuaa.edu.cn | 13601401937 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02-109
0132 | 汤剑飞 | 盐雾、二氧化硫腐蚀环境箱 | yanwueryanghualiufushihuanjingxiang |  | 航空学院 | 2011005389 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 54.8 | [5 empty] | 长春科新试验仪器有限公司 | / | 2011-12-21 |  | 温度范围：RT～＋55℃；温度波动度：≤±0.5℃；盐雾沉降量：1～2ml/h.90cm2；喷雾方式连续或间隙喷雾；二氧化硫浓度自动控制（位式控制）；最大试验力：300kN；分辨力： 1/300000；示值相对误差：±0.5%。 | 用于各种材料在温度、盐雾、二氧化硫综合腐蚀环境作用下的力学性能 | 力学 |  | 材料力学性能测试 | ,面议, |  | 汤剑飞 | tangjf@nuaa.edu.cn | 13851562508 | 南京市御道街29号南航 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02-106
0132 | 汤剑飞 | 材料与结构高低温环境试验系统 | clyjg |  | 航空学院 | 2012000484 |  |  | 物理性能测试仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 52.5 | [5 empty] | 南通威远设备安装工程有限公司 | / | 2012-03-02 |  | 工作温度：-70℃～1600℃；数字式温控器精度：±0.5%F.S；温度波动度：±5℃； | 要用于材料高温到低温的的温度冲击试验 | 力学 |  | 材料力学性能测试 | 面议 |  | 汤剑飞 | tangjf@nuaa.edu.cn | 13851562508 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02-110
0132 | 严刚 | 专用刀片式服务器 | SERV |  | 航空学院 | 2012001439 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 93.38 | [5 empty] | IBM公司 | SERV MAX | 2012-05-10 |  | SMP共享内存服务器一台：10个X5650CPU（2.66GHz,6.4GT/S）共60核；120GB内存；3TB存储 | 提供高性能仿真计算 | 力学 |  | 高性能计算 | ,面议, |  | 严刚 | yangang@nuaa.edu.cn | 13951965703 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02-209
0132 | 严刚 | 疲劳裂纹扩展实时测量系统 | MEMRECAM |  | 航空学院 | 2013000887 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 66.5 | [5 empty] | NAC LMAGE TEEHUOLOGY INC | MEMRECAM HX5 | 2013-04-19 |  | 高速瞬时记录：满幅分辨率100万像素下不低于2000fps，内存容量不低于16G;低速长时记录：满幅分辨率100万像素下不低于300fps，连续记录时间不低于5分钟" | 利用高速摄像技术对疲劳裂纹的发生和发展进行实时拍摄，同时采用先进的图像处理技术获取裂纹的扩展信息，实现了疲劳裂纹成的实时监测 | 力学 |  | 结构力学测试 | ,面议, |  | 严刚 | yangang@nuaa.edu.cn | 13951965703 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02-108
0132 | 汤剑飞 | 环境疲劳试验系统 |  |  | 航空学院 | 2013005676 | [10 empty] | 203.0352 | [5 empty] | MTS公司 | LANDMARK370 | 2013-11-13 | [8 empty] | 汤剑飞 | [12 empty] | 正常
0132 | 周储伟 | 动态热机械分析仪 | DMS6100 |  | 航空学院 | 2013005729 |  |  | 其他仪器 |  |  | 否 |  |  |  |  | 55.38 | [5 empty] | SII NANO TECLIUOLOGY公司 | DMS6100 | 2013-11-14 |  | 变形模式：弯曲，拉伸，剪切，压缩;测量模式：正弦波/合成波振动;静态加载：±9.8N;动态加载：±7.8N;变温速度：0.01~20℃/min;温度：-150℃~600℃;频率：0.01~200Hz;模量:105~109Pa | 该系统配合MUSE测量与分析高级软件包主要是测定材料在一定条件（温度，频率，应力或应变水平，气氛与湿度等）下其材料特性随温度，频率或时间的变化，以获得与材料的结构-分子运动-加工与应用有关的特征参数。 | 力学 |  | 材料测试 | ,面议, |  | 周储伟 | zcw@nuaa.edu.cn | 13851556829 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02-108
0132 | 汤剑飞 | 材料试验系统 |  |  | 航空学院 | 2013009136 | [10 empty] | 424.177 | [5 empty] | MTS公司 | CANDMARK370 | 2013-12-25 | [8 empty] | 汤剑飞 | [12 empty] | 正常
0132 | 汤剑飞 | 结构强度教学实验系统(手摇液压 |  |  | 航空学院 | 2014001312 | [10 empty] | 144.6 | [5 empty] | 南航自制 | * | 2014-04-16 | [8 empty] | 汤剑飞 | [12 empty] | 正常
0132 | 严刚 | 蜂窝复合材料无损检测系统 | LMAGELR |  | 航空学院 | 2014007020 |  |  | 分析仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 79.8516 | [5 empty] | 英福泰克 | LMAGELR7325 | 2014-12-10 |  | 红外探测器:制冷型碲镉汞;探测器像素:640×512;热灵敏度:0.025 K @ 30 ℃;温度测量范围:-40-1200 ℃;温度测量精度:1℃或±1% | 利用红外热成像技术记录物体表面的红外辐射并转化成可见的温度图像，获取材料的均匀性信息及其表面下的结构信息，以此达到检测和探伤目的。可以用于检测碳纤维复合材料层板和蜂窝复合材料结构中的分层、脱胶、冲击损伤以及其它形式的缺陷。 | 力学 |  | 结构无损检测 | 面议 |  | 严刚 | yangang@nuaa.edu.cn | 13951965703 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02-108
0132 | 毛春见 | 大吨位高精度液压万能试验系统 | HDX |  | 航空学院 | 2015006057 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | 否 |  |  |  |  | 143.8557 | [5 empty] | 英特斯朗 | 1500HDX | 2015-12-21 |  | 最大载荷1500KN，作动器行程300mm | 主要可进行各种航空航天结构及其它工程结构的拉伸、压缩等静强度试验 | 力学 |  | 结构力学测试 | 面议 |  | 毛春见 | tangjf@nuaa.edu.cn | 13851562508 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C02大厅
0132 | 汤剑飞 | 高温环境箱和测试附件 |  |  | 航空学院 | 2016008293 | [10 empty] | 179.5161 | [5 empty] | MTS | MTS652 | 2016-12-20 | [8 empty] | 汤剑飞 | [12 empty] | 正常
0132 | 汤剑飞 | 高温环境材料结构强度试验控制系统 | Test control system for structural strength of high temperature environmental materials |  | 航空学院 | 2016008294 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | 否 |  |  |  |  | 188.818 | [5 empty] | MTS | FT200 | 2016-12-20 |  | 室温～1000度高温加热 | 可以进行高温1000度环境下的力热联合试验 | 力学 |  | 结构力学测试 | 面议 |  | 汤剑飞 | tangjf@nuaa.edu.cn | 13851562508 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号C02大厅
0132 | 汤剑飞 | 高环下材料与结构强度试验系统 | High ring material and structural strength test system |  | 航空学院 | 2016008491 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | 否 |  |  |  |  | 159.5 | [5 empty] | 无 | * | 2016-12-22 |  | 室温～1000度高温加热 | 可以进行高温1000度环境下的热冲击试验 | 力学 |  | 材料力学性能测试 | 面议 |  | 汤剑飞 | tangjf@nuaa.edu.cn | 13851562508 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号C02大厅
0132 | 汤剑飞 | 高温石英灯阵列 | High temperature quartz lamp array |  | 航空学院 | 2016008530 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 81 | [5 empty] | 北京信志和能源设备有限公司 | * | 2016-12-26 |  | 室温～1000度高温加热 | 可以进行高温1000度环境下的力热联合试验 | 力学 |  | 结构力学测试 | 面议 |  | 汤剑飞 | tangjf@nuaa.edu.cn | 13851562508 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号C02大厅
0132 | 金栋平 | 空间电动力学环境模拟研究平台 | Testbed for space electrodynamic environment |  | 航空学院 | 2017007849 |  |  | 分析仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 182.2931 | [5 empty] | INTLVAC | TUAC1.5X2.5M | 2017-12-19 |  | 阴极电子束电流10A输出，兼容氩气和氙气，电子枪系统配置1-50SCCM气体流量控制，使用寿命&gt200小时;设备容积：冷板尺寸不小于1000mm×2000mm，冷板位于热层水平中心线下;工作温度：-60℃～+150℃，全程平均温变速率≥1℃/min。控制点可位于负载表面也可位于冷板上，测量点位于铝负载任意一个侧面中心位置，只测一个面，测量温度范围为-60℃～+130℃;温度均匀度：≤5℃。空载前提下，测量冷板和辐射罩表面均匀度。 | 空间电荷交换原理验证 | 航空、航天科学技术 |  | 空间电-力耦合环境模拟 | 面议 |  | 金栋平 | jindp@nuaa.edu.cn | 13451823364 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号A8-102（暂定）
0132 | 汤剑飞 | 高温环境三维动态光学应变测量系统 | DIC system under high temperature environment |  | 航空学院 | 2018000719 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 67.7902 | [5 empty] | GDM GMBH | ARAMIS。3DPL6M | 2018-02-28 |  | 1.通过两个测量相机，动态获得全场的三维应变分布场；2.应变范围： 0.01% ~ 500%,3.空间位置测量精度：0.01 mm/m3, 应变测试精度：≤ 0.01% | 进行高温下的应变场及位移测试，准确地给出被测对象表面的几何轮廓，得到三维应变场和位移场的数据信息 | 航空、航天科学技术 |  | 结构力学测试 | 面议 |  | 汤剑飞 | sysglk@nuaa.Edu.cn | 18651800325 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号
0132 | 汤剑飞 | 航空壁板结构疲劳试验系统(含水冷却油路系? | fatigue test system for aircraft components |  | 航空学院 | 2018006549 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | 否 |  |  |  |  | 308.7 | [5 empty] | * | Model311.31 | 2018-10-24 |  | 最大载荷：±1000KN，静态精度0.5%，动态精度：1%；作动器行程：250mm;最大试验空间（安装液压夹头）：2770mm；四个立柱间距：710×400mm； | 进行航空结构的等幅谱，程序块谱，飞续飞谱的疲劳试验，系统配置液压夹头，安装试验件方便，64通道数据采集系统，载荷、位移、应变信号同步采集，整个试验系统控制测量精度高，特别适合开展大型航空加筋壁板的谱载荷疲劳试验。 | 航空、航天科学技术 |  | 结构力学测试 | 面议 |  | 汤剑飞 | sysglk@nuaa.Edu.cn | 18651800325 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号
0132 | 师岩 | 微力学测试及操控系统 | wlxcsjckxt |  | 航空学院 | 2018008473 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | 否 |  |  |  |  | 73.19 | [5 empty] | * | FT-MTA02 | 2018-12-13 |  | 最小分辨率10Hz下±±5000nN，最大加载100000μN | 膜材点力-位移曲线测试，阵列力-位移曲线测试 | 航空、航天科学技术 |  | 结构力学测试 | 面议 |  | 师岩 | sysglk@nuaa.Edu.cn | 18651800325 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号
0132 | 严刚 | 压缩试验装置 |  |  | 航空学院 | 2019000978 | [10 empty] | 68.5183 | [5 empty] | INSTREN LNC | 1N5TRON 5943 | 2019-04-08 | [8 empty] | 严刚 | [12 empty] | 正常
0132 | 毛春见 | 压缩试验装置 |  |  | 航空学院 | 2019001051 | [10 empty] | 93.5282 | [5 empty] | 1 TW TEST AND MEASUREMENT | CETST-9350 | 2019-04-15 | [8 empty] | 毛春见 | [12 empty] | 正常
0133 | 郭万林 | 多功能扫描探针显微镜 | Scanning probe microscope |  | 航空学院 | 2002005592 |  |  | 其他仪器 |  |  | 否 |  |  |  |  | 151.78 | [5 empty] | 日本精工公司 | SPA-300HV | 2002-12-01 |  | "垂直分辨率：0.01 nm 样品尺寸：Φ35 mm×10 mm " | AFM、DFM、EFM、MFM等 | 力学 |  | 无 | 面议 |  | 郭万林 | ins@nuaa.edu.cn | 025-84892765 | 南京市御道街29号南航 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A09-112
0133 | 郭万林 | 超级微机系统（集群） | Cluster |  | 航空学院 | 2008001574 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 277.56 | [5 empty] | 曙光信息产业（北京）有限公司 | TC4000 | 2008-06-26 |  | 无 | 计算模拟 | 力学 |  | 无 | 面议 |  | 郭万林 | ins@nuaa.edu.cn | 18051800325 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 报废 | [7 empty] | 南航A09-109
0133 | 郭万林 | 高性能计算集群 | Cluster |  | 航空学院 | 2011000609 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 197.74 | [5 empty] | 曙光信息产业（北京）有限公司 | A840R-G | 2011-03-31 |  | 无 | 计算模拟 | 力学 |  | 无 | 面议 |  | 郭万林 | ins@nuaa.edu.cn | 18651800325 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A09-109
0133 | 周建新 | 扫描电子显微镜 | Scanning Electron Microscope |  | 航空学院 | 2012000977 |  |  | 分析仪器 | 电子光学仪器 | 扫描电镜 | 否 |  |  |  |  | 119.72 | [5 empty] | CARL ZEISSNTS LTEL | EV018 | 2012-04-10 |  | "成像分辨率：2 nm 加工分辨率：12 nm 电子束高压：0.2～30 kV 拼接精度：17 nm 套刻精度：28 nm 样品尺寸：最大 4 英寸 " | 形貌表征、元素分析、电子束曝光 | 力学 |  | 无 | 面议 |  | 周建新 | ins@nuaa.edu.cn | 18651800325 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A09-206
0133 | 周建新 | 纳器件超净制备装置 | Plused electron deposition system |  | 航空学院 | 2014007224 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 178.37 | [5 empty] | NEOCERA.LLC | P120ADV | 2014-12-23 |  | "均匀度：厚度偏差&lt1% 本底真空：优于1 x 10-7 Torr 2英寸样品台可加热至950℃ 膜厚检测限：1埃/s 脉冲电子源：6kW，位置可调 靶材：6个 " | 材料薄膜沉积 | 力学 |  | 无 | 面议 |  | 周建新 | ins@nuaa.edu.cn | 18651800325 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A09-112
0133 | 周建新 | 共聚焦激光拉曼光谱系统 | Confocal laser Raman system |  | 航空学院 | 2016007389 |  |  | 分析仪器 | 光谱仪器 | 紫外可见分光光度计 | 否 |  |  |  |  | 239.05 | [5 empty] | SAS | / | 2016-12-12 |  | 325 nm,532 nm, 633 nm极光 | Raman分析、荧光分析 | 力学 |  | 无 | 面议 |  | 周建新 | ins@nuaa.edu.cn | 13813826720 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A09-112
0133 | 周建新 | 高温复杂环境原位力学性能试验系统 | Material mechanics testing machine |  | 航空学院 | 2017005926 |  |  | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 材料试验机 | 否 |  |  |  |  | 219.24 | [5 empty] | MTS | * | 2017-11-07 |  | 1600℃高温 | 高温下材料的力学性能 | 力学 |  | / | 面议 |  | 周建新 | ins@nuaa.edu.cn | 2584892765 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号
0133 | 王辽宇 | 闭循环交换气体减振型显微光学低温恒温器系 | Closed cycle vibration isolated optical microscopy cryostat system |  | 航空学院 | 2018002216 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 57.85 | [5 empty] | Janis | CCS-XG-M/204N | 2018-05-23 |  | 优于0.05K，同时具备匀速扫温（升降温）功能；要求安装50欧姆的筒状加热器和标准曲线的硅二极管温度计；要求Cryocon双通道控温仪，50W&25W双加热器输出，Ethernet、GPIB、USB接口；交换气体减振设计，使用柔性橡胶波纹管连接冷头和样品腔；10K-300K范围内，确保伸缩振幅不超过10nm；325nm-1600nm波长范围内具有高通光率并可增补滤光片；样品区真空罩上下窗口直径要求1.0英寸，顶部和底部法兰直径要求5.0英寸 | 提供超低震动低温控温光学电学平台 | 航空、航天科学技术 |  | 变温光学电学测试 | 面议 |  | 王辽宇 | sysglk@nuaa.Edu.cn | 18651800325 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号
0134 | 沈星 | 动态热分析仪 | Dynamic mechanical analysizer |  | 航空学院 | 2000002113 |  |  | 分析仪器 | 热分析仪器 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 64.7649 | [5 empty] | TA公司 | DMA2980 | 2000-11-01 |  | "动态力范围：0.001~18N 动态形变范围：+/- 0.5 ~ 10,000 μm 模量范围：10^3~3*10^12 Pa 模量精度：+/- 1% 频率范围：0.01~200 Hz 应变分辨率：1nm Tan 范围：0.0001 to 10 Tan 灵敏度/ 分辨率：10^-4 / 10^-5 电源要求：110V" | 测定材料的温度、频率、应力和应变之间的关系，获得材料结构与分子运动的信息 | 力学 |  | 可提供高聚合物材料的模量、粘度和阻尼特性等参数 | ,面议, |  | 沈星 | shenx@nuaa.edu.cn | 13951960309 | 南京市御道街29号南航 |  | 否 | [7 empty] | 报废 | [7 empty] | 南航A17-311
0134 | 陈仁文 | 数据采集系统 |  |  | 航空学院 | 2000002151 | [10 empty] | 60.87065 | [5 empty] | HP | E8401A | 2001-01-01 | [8 empty] | 陈仁文 | [12 empty] | 报废
0134 | 徐志伟 | LMS模态实验分析系统 | LMS modal analysis and test system |  | 航空学院 | 2001001762 |  |  | 物理性能测试仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 75.72 | [5 empty] | HP | LMS | 2001-05-01 |  | 4个激励通道，16路测试通道，可进行大型结构模态仿真和实验、结构声场（声压）分析及实验测试等 | 大型结构特别是航空结构动力学分析和仿真； | 力学 |  | 大型结构的仿真分析和实验测试。 | ,面议, |  | 徐志伟 | zhwxu@nuaa.edu.cn | 13814066350 | 南京市御道街29号南航 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A9-306
0134 | 袁慎芳 | 超声C扫描系统 |  |  | 航空学院 | 2001001854 | [10 empty] | 57.2107 | [5 empty] | PAC | PACSCAN | 2001-10-01 | [8 empty] | 袁慎芳 | [12 empty] | 正常
0134 | 裘进浩 | 铁电/压电分析系统 | Ferroelectric piezoelectric analysis system |  | 航空学院 | 2008001481 |  |  | 分析仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 74.78 | [5 empty] | AIACCT公司 | TF ANALYZER2000 | 2008-06-19 |  | 动态频率可达1MHz；频率低至1mHz；最大激励电压经过高压放大器了扩展至10kV | 1)测试铁电材料的电滞回线(动态与静态，频率可达1MHz)、漏电流、疲劳特性等特性 ；2）测试低频下的铁电及介电性能（频率低至1 mHz） | 材料科学 |  | 可提供薄膜及块体陶瓷铁电滞回线测量 | 面议 |  | 裘进浩 | qiu@nuaa.edu.cn | 18118993473 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A17-311
0134 | 袁慎芳 | 结构健康监测与环境适应性实验系统 |  |  | 航空学院 | 2016002701 | [10 empty] | 81.5 | [5 empty] | 重庆虹瑞试验仪器有限公司 | THV1070W | 2016-06-30 | [8 empty] | 袁慎芳 | [12 empty] | 正常
0134 | 裘进浩 | 扫描式激光测振仪 |  |  | 航空学院 | 2016003780 | [10 empty] | 133.6929 | [5 empty] | GMBH | PSV-500-HV | 2016-09-21 | [8 empty] | 裘进浩 | [12 empty] | 正常
0134 | 徐志伟 | 三维仿真软件 | LMS modal analysis system |  | 航空学院 | 2016008291 |  |  | 物理性能测试仪器 | 声学振动仪器 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 106.76 | [5 empty] | SISNV | * | 2016-12-20 |  | LMS结构静动力学仿真分析 | 大型结构特别是航空结构动力学分析和实验测试，及声场分析和测试； | 动力与电气工程 |  | 大型结构的仿真分析和实验测试。 | 面议 |  | 徐志伟 | zhwxu@nuaa.edu.cn | 13814066350 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号
0134 | 袁慎芳 | 结构性能测试与检测系统 |  |  | 航空学院 | 2017005618 | [10 empty] | 52.8 | [5 empty] | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | SUNS 890-100 | 2017-10-27 | [8 empty] | 袁慎芳 | [12 empty] | 正常
0134 | 曾捷 | 分布式光纤传感系统 | Real Time Fiber Optic Sensing |  | 航空学院 | 2018002802 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 98.81 | [5 empty] | SENSURON LLC | RTS125+ | 2018-05-29 |  | 采样频率100Hz；应变测量范围：±17500με；8通道；解调精度：1.25με | 机械结构应变监测 | 力学 |  | 结构力学测试 | 面议 |  | 曾捷 | sysglk@nuaa.Edu.cn | 18651800325 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号
0134 | 朱孔军 | 同步热分析仪 |  |  | 航空学院 | 2019000741 | [10 empty] | 56.72 | [5 empty] | NETZSCH | STA449F5 | 2019-03-20 | [8 empty] | 朱孔军 | [12 empty] | 正常
0134 | 裘进浩 | 非接触式应变测量系统 |  |  | 航空学院 | 2019002215 | [10 empty] | 51.54 | [5 empty] | 德国 | * | 2019-06-19 | [8 empty] | 裘进浩 | [12 empty] | 正常
0134 | 钱征华 | 高灵敏度-多通道-多耦合超声控制系统 |  |  | 航空学院 | 2019007746 | [10 empty] | 113.6821 | [5 empty] | 日本 | NAUT21-1 | 2019-11-20 | [8 empty] | 钱征华 | [12 empty] | 正常
0134 | 裘进浩 | 声源定位和识别系统 |  |  | 航空学院 | 2019009585 | [10 empty] | 63.3406 | [5 empty] | 比利时 | HW-SSL-SC45、HW-SSLSCASET4 | 2019-12-20 | [8 empty] | 裘进浩 | [12 empty] | 正常
0135 | 郭明森 | 激光测振仪 | Polytec Laser Doppler Vibrometer |  | 航空学院 | 2002005429 |  |  | 分析仪器 | 光谱仪器 | 激光光谱仪 | 否 |  |  |  |  | 142.37 | [5 empty] | POLYTEC | PSV-300F | 2002-12-01 |  | 扫描512*512，角度40*40deg | 平板式振动测试 | 工程与技术科学基础学科 |  | 航空航天民品测试 | 面议 |  | 郭明森 | xiaoruiyin@nuaa.edu.cn | 13951861426 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A09-211
0135 | 李华峰 | 真空高低温空间环模试验设备 | Vacuum high and low temperature space environment simulation test equipment |  | 航空学院 | 2010006512 |  |  | 大气探测仪器 | 对地观测仪器 |  | 否 |  |  |  |  | 70.885 | [5 empty] | 北京中科科美真空技术有限责任公 | / | 2010-12-17 |  | 模拟复合极端环境，温度范围：-120℃—150℃，真空度：10-5Pa | , 温度、压力、流量和高度的自动采集和控制 , | 工程与技术科学基础学科 |  | , 温度、压力、流量和高度的自动采集和控制 , | ,面议, |  | 李华峰 | xiaoruiyin@nuaa.edu.cn | 13951861426 | 南京市御道街29号南航 |  | 是 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A09-102
0135 | 王一平 | RTI-铁电测试系统 | RTIferroelectric test system |  | 航空学院 | 2011003422 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 81.4873 | [5 empty] | 瑞帝安技术有限公司 | RTI-MULTIFERRACI TEST SYSTEM100V | 2011-11-08 |  | 无 | 无 | 工程与技术科学基础学科 |  | 高速低噪声射流及流动控制实验 | ,面议, |  | 王一平 | jindp@nuaa.edu.cn | 13901597923 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A09-218
0135 | 吴大伟 | 超景深三维显示系统 | Three dimensional display system of super depth of field |  | 航空学院 | 2012001460 |  |  | 分析仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 100.26 | [5 empty] | 基恩士公司 | VHX-1000 | 2012-05-15 |  | 多角度高速动态观测微小物体，5400万像素3CCD&Actuator，实时2D&3D 图像连接 | , 飞行仿真模拟 , | 工程与技术科学基础学科 |  | , 飞行仿真模拟 , | ,面议, |  | 吴大伟 | xiaoruiyin@nuaa.edu.cn | 13951861426 | 南京市御道街29号南航 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A09-206
0135 | 赵盖 | 五轴联动加工中心 | Fiveaxis linkage machining center |  | 航空学院 | 2013005649 |  |  | 大气探测仪器 | 对地观测仪器 |  | 否 |  |  |  |  | 181.28 | [5 empty] | 德玛吉 | DMU6 MOUOBLOCK | 2013-11-13 |  | , 最大工件尺寸200*200*200 , | , 残余应力测试 , | 工程与技术科学基础学科 |  | , 残余应力测试 , | ,面议, |  | 赵盖 | xiaoruiyin@nuaa.edu.cn | 13951861426 | 南京市御道街29号南航 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A03-103
0135 | 吴大伟 | 全场扫描式三维激光非接触振动测量仪 | Full field scanning 3D laser non contact vibration measuring instrument |  | 航空学院 | 2017001745 |  |  | 特种检测仪器 | 光电检测仪器 | 激光测距仪 | 否 |  |  |  |  | 318.94 | [5 empty] | POLYTEC PSV | PSV-500-3D-M | 2017-03-28 |  | 全场振动测量，测量面积覆盖 几个m㎡至数 ㎡，扫描角度为50° x 40° | / | 工程与技术科学基础学科 |  | / | 面议 |  | 吴大伟 | xiaoruiyin@nuaa.edu.cn | 13951861426 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号A09-211
0135 | 吴大伟 | 激光直刻微细加工系统 | micro engraving laser machine |  | 航空学院 | 2017007898 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 74.65 | [5 empty] | 乐普科天津光电有限公司 | PROTOLASER U3 | 2017-12-19 |  | 激光器：二极管泵浦固体紫外激光器 ，波长355nm，到台面功率＜6W；加工幅面：≥220*300mm；激光光斑直径：15um；加工材料：PI、LCP等有机材料，氧化铝/氮化铝等陶瓷材料，硅片等；微沟道深宽比：≥6:1；最小沟道宽度：20um；单个扫描区域内精度：2um；定位方式：CCD定位；软件：可控制激光脉冲个数；控制每一个激光脉冲的能量、重复次数；控制激光加工方式，如同心圆型、螺旋型等；可加工多阶盲槽。 | 激光直写电路，刚性和柔性材料钻孔切割，成型TCO/ITO，LTCC切割钻孔 | 材料科学 |  | 陶瓷、电路、聚合板切割加工 | 面议 |  | 吴大伟 | dwu@nuaa.edu.cn | 18551775467 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号A09-312
0135 | 吴大伟 | 高频多通道研究超声平台 | High Frequency Multichannel Research Ultrasound Platform |  | 航空学院 | 2018005147 |  |  | 特种检测仪器 | 超声检测仪器 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 88.44 | [5 empty] | * | VANTAGE 64 LE HIFU | 2018-09-25 |  | 函数信号发生器频率：200K-200MHz；功率放大器功率：1mW-100W；平移台扫描范围：X、Y：200mm（2微米精度），Z：100mm（1微米精度）；最高采样率：500MSa/s；垂直分辨率：&gt10bits；通道数：2通道；任意波长度：16K；噪声最大带宽：80Hz；方波最快沿时间：&lt10ns；脉冲波最快沿时间：>=7ns；脉冲范围：>=12ns；脉冲计功率：200MHz；输出波形：正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声波、谐波。 | 用于各类材料的声学特性分析，表征超声换能器声学性能指标，实现超声换能器扫描成像功能 | 航空、航天科学技术 |  | 分析材料声学特性 | 面议 |  | 吴大伟 | sysglk@nuaa.Edu.cn | 18651800325 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号
0135 | 吴大伟 | 钨灯丝扫描电镜 | Tungsten filament scanning electron microscopy |  | 航空学院 | 2018008670 |  |  | 计量仪器 | 长度计量仪器 | 扫描隧道显微镜 | 否 |  |  |  |  | 50.52 | [5 empty] | * | KYKY6200 | 2018-12-28 |  | 分辨率：3nm@30KV，8nm@3KV；放大倍率：3×～1,000,000×；样品室：内部直径≥160mm，不少10个接口，预留WDS、EDS、EBSD等探测器接口；样品台：五轴样品台，至少三轴马达驱动，移动行程X≥45mm，Y≥45mm，Z≥27mm，旋转：360°连续，倾斜：-90°～+90°，配备样品台碰撞报警装置；配备YAG晶体材质的SE、BSE两种成像探头；配备CCD红外摄像头，可观测样品仓内部情况；加速电压：0.2kV～30kV，连续可调； | 用于固体材料（主要是金属，半导体，岩石及生物样品等）的表面形貌观察。其分辨率可以达到纳米级，即可以得到数倍到十万倍以上的固体表面精细的微区图像。 | 航空、航天科学技术 |  | 固体材料（主要是金属，半导体，岩石及生物样品等）的表面形貌观察 | 面议 |  | 吴大伟 | sysglk@nuaa.Edu.cn | 18651800325 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号
0135 | 吴大伟 | 自动划片机 |  |  | 航空学院 | 2019007675 | [10 empty] | 88.1357 | [5 empty] | 美国 | DAD323 | 2019-11-20 | [8 empty] | 吴大伟 | [12 empty] | 正常
015 | 韩玉 | 飞机环境控制综合测试系统 |  |  | 航空学院 | 2004000562 | [10 empty] | 85.86 | [5 empty] | 南航 | * | 2004-02-25 | [8 empty] | 韩玉 | [12 empty] | 正常
015 | 夏文庆 | 制冷系统动态性能试验室 |  |  | 航空学院 | 2004004796 | [10 empty] | 81.5 | [5 empty] | 南京理工大学 | * | 2004-09-07 | [8 empty] | 夏文庆 | [12 empty] | 报废
015 | 朱春玲 | 冰风洞 |  |  | 航空学院 | 2010003021 | [10 empty] | 125 | [5 empty] | 扬州航宇风洞配件工程有限公司 | * | 2010-09-07 | [8 empty] | 朱春玲 | [12 empty] | 正常
015 | 朱春玲 | 空气处理（冷却除湿）系统 |  |  | 航空学院 | 2010004748 | [10 empty] | 113 | [5 empty] | 南京韩威南冷制冷集团有限公司 | GL402Z | 2010-11-16 | [8 empty] | 朱春玲 | [12 empty] | 正常
015 | 朱春玲 | 高空环境模拟系统及冷却水系统 |  |  | 航空学院 | 2012000412 | [10 empty] | 64.8 | [5 empty] | 海门市华丰真空设备有限公司 | TZJH3E | 2012-02-27 | [8 empty] | 朱春玲 | [12 empty] | 正常
015 | 朱春玲 | 喷雾及参数采集控制系统 |  |  | 航空学院 | 2012004858 | [10 empty] | 85 | [5 empty] | 中国航空工业集团公司哈尔滨空气 | * | 2012-09-28 | [8 empty] | 朱春玲 | [12 empty] | 正常
015 | 范涛峰 | 罗茨水环泵真空机组 |  |  | 航空学院 | 2016000418 | [10 empty] | 59 | [5 empty] | 上海真凯真空设备有限公司 | * | 2016-03-10 | [8 empty] | 范涛峰 | [12 empty] | 正常
015 | 朱春玲 | 高速照相机 |  |  | 航空学院 | 2016000429 | [10 empty] | 60.5427 | [5 empty] | PCO-AG | PCO DIMAXHS4 | 2016-03-14 | [8 empty] | 朱春玲 | [12 empty] | 正常
015 | 朱春玲 | PIV用高速激光器 |  |  | 航空学院 | 2016006351 | [10 empty] | 62.7 | [5 empty] | 北京镭宝光电技术有限公司 | VLITE-HI-25K | 2016-11-14 | [8 empty] | 朱春玲 | [12 empty] | 正常
015 | 朱春玲 | 高分辨率PIV相机 |  |  | 航空学院 | 2017001796 | [10 empty] | 54.5915 | [5 empty] | GERMANY/PCO | * | 2017-04-01 | [8 empty] | 朱春玲 | [12 empty] | 正常
015 | 朱春玲 | 超高速像增强器 |  |  | 航空学院 | 2019007168 | [10 empty] | 55.69 | [5 empty] | 德国 | PCO.DICAM C1 | 2019-11-01 | [8 empty] | 朱春玲 | [12 empty] | 正常
015 | 张大林 | 飞机能量综合管理系统核心组件 |  |  | 航空学院 | 2019008035 | [10 empty] | 56 | [5 empty] | 无 | 定制 | 2019-11-28 | [8 empty] | 张大林 | [12 empty] | 正常
0161 | 杨菊红 | 服务器 |  |  | 航空学院 | 2000002974 | [10 empty] | 116 | [5 empty] | SGI公司 | ORIGIN2000 | 2000-10-01 | [8 empty] | 杨菊红 | [12 empty] | 报废
0161 | 龚正 | 非定常飞行模拟器 |  |  | 航空学院 | 2006007665 | [10 empty] | 68.6 | [5 empty] | 北京蓝天航空科技公司 | * | 2006-11-22 | [8 empty] | 龚正 | [12 empty] | 报废
0161 | 明晓 | 全消声实验系统 |  |  | 航空学院 | 2007003535 | [10 empty] | 50 | [5 empty] | 北京声望声电技术公司 | * | 2007-07-30 | [8 empty] | 明晓 | [12 empty] | 报废
0161 | 明晓 | 高速低噪声射流及流动控制系统 |  |  | 航空学院 | 2007003747 | [10 empty] | 115.54 | [5 empty] | 丹东通博电器公司 | * | 2007-09-11 | [8 empty] | 明晓 | [12 empty] | 报废
0161 | 史志伟 | 三维粒子成像测速仪 |  |  | 航空学院 | 2007005304 | [10 empty] | 69.0723 | [5 empty] | LA UBION GMBH | * | 2007-11-16 | [8 empty] | 史志伟 | [12 empty] | 正常
0161 | 顾蕴松 | 相位多普勒系统 |  |  | 航空学院 | 2007006185 | [10 empty] | 163.4301 | [5 empty] | AEROMETRICS/TSI | 3100 | 2007-12-17 | [8 empty] | 顾蕴松 | [12 empty] | 报废
0161 | 顾蕴松 | 粒子成像速度场仪 |  |  | 航空学院 | 2007006190 | [10 empty] | 65.8798 | [5 empty] | AEROMETRICS/TSI | 600 | 2007-12-17 | [8 empty] | 顾蕴松 | [12 empty] | 报废
0161 | 吴永建 | 风力机流体力学软件 |  |  | 航空学院 | 2008003846 | [10 empty] | 130.975 | [5 empty] | ANSYS公司 | * | 2008-12-26 | [8 empty] | 吴永建 | [12 empty] | 正常
0161 | 吴永建 | BLADED软件 |  |  | 航空学院 | 2009003580 | [10 empty] | 68.8255 | [5 empty] | GHP公司 | 102082/BP101SSUEAI | 2009-10-21 | [8 empty] | 吴永建 | [12 empty] | 正常
0161 | 吴永建 | 风力机设计工具软件 |  |  | 航空学院 | 2012001441 | [10 empty] | 95.8635 | [5 empty] | WMC公司 | FOCUS6 | 2012-05-10 | [8 empty] | 吴永建 | [12 empty] | 正常
0161 | 吴永建 | 专用刀片式服务器 |  |  | 航空学院 | 2012001443 | [10 empty] | 459.89 | [5 empty] | IBM公司 | 28110153 | 2012-05-10 | [8 empty] | 吴永建 | [12 empty] | 正常
0161 | 吕英伟 | 压力测量系统 |  |  | 航空学院 | 2012005152 | [10 empty] | 71.4093 | [5 empty] | PSI公司 | MILIM | 2012-10-11 | [8 empty] | 吕英伟 | [12 empty] | 正常
0161 | 吴永建 | simpack多体动力学仿真软件 |  |  | 航空学院 | 2013005728 | [10 empty] | 62.6959 | [5 empty] | SIMPACK AG | SIMPACK9.3 | 2013-11-14 | [8 empty] | 吴永建 | [12 empty] | 正常
0161 | 吴永建 | 激光跟踪仪 |  |  | 航空学院 | 2013006066 | [10 empty] | 123.2889 | [5 empty] | LEICA GEPSYSTEMS AG | AT901-B | 2013-11-15 | [8 empty] | 吴永建 | [12 empty] | 正常
0161 | 顾蕴松 | 0.8米直流低速风洞 | Wind tunnel |  | 航空学院 | 2015002228 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 89 | [5 empty] | 扬州航宇风洞安装工程有限公司 | / | 2015-07-10 |  | 风速小于40米每秒 | 测速 | 力学 |  | 速度测试 | 面议 |  | 顾蕴松 | yunsonggu@nuaa.edu.cn | 13705170729 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 是 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C06/07-208-1
0161 | 张震宇 | 热线风速仪 |  |  | 航空学院 | 2015006145 | [10 empty] | 51.2984 | [5 empty] | 英特斯朗 | STREAMLINEPRO | 2015-12-21 | [8 empty] | 张震宇 | [12 empty] | 正常
0161 | 顾蕴松 | 高速非定常大视场粒子图像激光测速仪 | PIV |  | 航空学院 | 2016007390 |  |  | 分析仪器 | 电子光学仪器 | 电子能谱仪 | 否 |  |  |  |  | 176.67 | [5 empty] | Dantec | 29M | 2016-12-12 |  | 测速小于1000米每秒 | 测速 | 力学 |  | 速度测试 | 面议 |  | 顾蕴松 | yunsonggu@nuaa.edu.cn | 13705170729 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号C06/07-208-1
0161 | 史志伟 | 高速摄像机 |  |  | 航空学院 | 2019001053 | [10 empty] | 59.535 | [5 empty] | VISION RESEARCH INC | PHANTOM V641-8G | 2019-04-15 | [8 empty] | 史志伟 | [12 empty] | 正常
0161 | 史志伟 | 高速摄影系统 |  |  | 航空学院 | 2019001719 | [10 empty] | 62.1515 | [5 empty] | 德国 PCO | PCO | 2019-05-24 | [8 empty] | 史志伟 | [12 empty] | 正常
0161 | 陈永亮 | 飞行仿真教学实验平台 |  |  | 航空学院 | 2019006039 | [10 empty] | 154 | [5 empty] | 天津中天翔翼航空科技有限公司 | * | 2019-09-27 | [8 empty] | 陈永亮 | [12 empty] | 正常
0162 | 陆永定 | 自动数据采集系统 |  |  | 航空学院 | 1987075000 | [10 empty] | 142.065 | [5 empty] | 美国B+F公司 | NEFF720 | 1987-12-01 | [8 empty] | 陆永定 | [12 empty] | 正常
0162 | 任荣生 | 2#风洞主动力控制台 |  |  | 航空学院 | 1987206900 | [10 empty] | 60.4 | [5 empty] | 苏州电气控制研究所 | 274-1W | 1987-10-01 | [8 empty] | 任荣生 | [12 empty] | 正常
0162 | 张红英 | 风洞流场校测系统 |  |  | 航空学院 | 2005004470 | [10 empty] | 62.5 | [5 empty] | 昆山双桥传感器测控公司 | * | 2005-07-06 | [8 empty] | 张红英 | [12 empty] | 正常
0162 | 董昊 | 超音速风洞 | Wind tunnel |  | 航空学院 | 2005011532 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 1383.75 | [5 empty] | 解放军63839部队 | / | 2005-12-30 |  | 名义马赫数4,5,6,7,8 | 高超声速风洞实验 | 力学 |  | 测力，测压，流场显示 | ,面议, |  | 董昊 | donghao@nuaa.edu.cn | 13770854635 | 南京市御道街29号南航 |  | 是 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C10
0162 | 黄达 | 压力测试系统 |  |  | 航空学院 | 2011002016 | [10 empty] | 300.9102 | [5 empty] | PRESSURE SGSTEU公司 | PTC LWITIUM | 2011-09-14 | [8 empty] | 黄达 | [12 empty] | 正常
0162 | 吕英伟 | 储气罐 |  |  | 航空学院 | 2011004896 | [10 empty] | 203.3333 | [5 empty] | 中国化学工程第十四建设有限公司 | * | 2011-12-19 | [8 empty] | 吕英伟 | [12 empty] | 正常
0162 | 吕英伟 | 储气罐 |  |  | 航空学院 | 2011004897 | [10 empty] | 203.3333 | [5 empty] | 中国化学工程第十四建设有限公司 | * | 2011-12-19 | [8 empty] | 吕英伟 | [12 empty] | 正常
0162 | 吕英伟 | 储气罐 |  |  | 航空学院 | 2011004898 | [10 empty] | 203.3334 | [5 empty] | 中国化学工程第十四建设有限公司 | * | 2011-12-19 | [8 empty] | 吕英伟 | [12 empty] | 正常
0162 | 林杰 | 风洞管道阀门 |  |  | 航空学院 | 2011005362 | [10 empty] | 68 | [5 empty] | 中国化学工程第十四建设有限公司 | * | 2011-12-20 | [8 empty] | 林杰 | [12 empty] | 正常
0162 | 董昊 | M=4.0喷管 | Wind tunnel |  | 航空学院 | 2013008644 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 52 | [5 empty] | 航空航天工业部第六一0研究所机 | / | 2013-12-10 |  | 出口直径500mm | 高超声速风洞实验 | 力学 |  | 测力，测压，流场显示 | 面议 |  | 董昊 | donghao@nuaa.edu.cn | 13770854635 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 是 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航C10-103
018 | 陈超 | 半实物仿真环境及视景平台系统 | bswfz |  | 航空学院 | 2015006209 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 86.01 | [5 empty] | 华夏为人北京科技有限公司 | / | 2015-12-22 |  | 支持基于反射内存网与以太网双网结构搭建仿真系统；实时仿真步长不大于5毫秒；仿真引擎定时器精度不低于1微秒；仿真运行引擎支持模型集中解算；仿真引擎支持根据模型库管理的模型内容，灵活替换仿真模型；仿真功能无缝衔接，具有统一的集成界面；通过扩展节点可以将其他参试设备接入网络中。 | "包括仿真导控子系统、仿真运行引擎子系统、仿真建模与模型管理子系统、三维可视化子系统、参试设备接口。通过接入转台、射频模拟器等参试设备，完成仿真系统的导演控制、分析评估，根据仿真导控子系统设置的位置解算考虑扰动误差等模型库文件。 可实现导引仿真过程的三维可视化或回放。 " | 工程与技术科学基础学科 |  | 开展面向高冲击特种飞行器的飞行控制和导引仿真评估，与相关外接设备构成半实物仿真系统 | 面议 |  | 陈超 | zouwangli@nuaa.Edu.cn | 13813826720 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A09-213
018 | 陈超 | GDD地面负载模拟试验系统 | gdd |  | 航空学院 | 2015006210 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 95.8 | [5 empty] | 北京中科航星科技有限公司 | / | 2015-12-22 |  | "模拟转速范围：600～18000r/min；系统带载重量：≮2Kg；最大输出力矩：≮3N•m；加载角度范围：±360°；最大带载角速度：≮15r/s；静态负载模拟精度：≯1％；加载系统无扰力矩动特性：加载力矩指令为最大动态加载力矩的10%-20%时，频率特性的双十指标不低于10Hz；-3dB与-90deg处的频宽不低于60Hz。 " | 模拟飞行器飞行过程中作用在控制执行机构上的气动受力及其姿态变化情况，并将相关的力矩、姿态变化等加载到执行机构上，同时能够根据执行机构的动作，实时调整施加在执行机构上的力矩及其变化姿态。 | 工程与技术科学基础学科 |  | 对舵机进行负载模拟测试和评估 | 面议 |  | 陈超 | zouwangli@nuaa.Edu.cn | 13813826720 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A09-213
018 | 陈超 | 弹载IMU及控制单元测试系统 | imu |  | 航空学院 | 2015006212 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 78.8 | [5 empty] | 苏州中盛纳米科技有限公司 | / | 2015-12-22 |  | "模拟输出信号路数： 12路；模拟输出电压范围：0~5V；电压监测范围：0~20V；耐受高冲击环境后的弹载记录模块数据分析； " | 弹载姿态测试（3轴加计、3轴陀螺）存储系统及其数据读取和分析、数据擦除、电量监测、弹载电池充电以及状态监测驱动控制单元的检测模块 | 工程与技术科学基础学科 |  | 高冲击飞行器弹载IMU数据分析 | 面议 |  | 陈超 | zouwangli@nuaa.Edu.cn | 13813826720 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A09-213
018 | 陈超 | 卫星信号模拟器 | wxxhmnq |  | 航空学院 | 2015006233 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 96 | [5 empty] | 北京航空航天大学 | / | 2015-12-23 |  | "信号频率：GPS-L1，BD2-B1 ：BD2-B3 ：GLONASS： 通道数目：GPS-L1 （12），BD2-B1 （ 12），BD2-B3（12），GLONASS 最大速度：±8,000m/s 最大加速度：±300 m/s2 最大加加速度：±500 m/s3 伪距精度：±0.05m 伪距变化率精度：±0.005m/s 实时能力：10ms； " | 具有星座模拟功能，模拟器能够支持北斗、GPS卫星等导航系统；具有误差模拟功能；具有本地载体轨迹文件接口，能够导入载体轨迹文件，根据载体轨迹文件模拟GPS/BD卫星信号 | 工程与技术科学基础学科 |  | 测试卫星导航设备终端性能、（开放接口）搭建半物理仿真系统 | 面议 |  | 陈超 | zouwangli@nuaa.Edu.cn | 13813826720 | 江苏省南京市秦淮区御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A09-213
018 | 陈超 | 三轴超高速转台系统及软件 | Three axis super high speed turntable system |  | 航空学院 | 2015006283 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 214 | [5 empty] | 浙江讯领科技有限公司 | SLT-U30T18K | 2015-12-25 |  | 主轴速率范围，200～20000rpm；速率分辨率，0.2°/s；速率精度，2*10-3；最大角加速度，500°/s2；主轴带同轴负载模拟机构；负载重量：≮5Kg（含安装支架）； 负载尺寸：Φ150mm×300mm；转角范围：连续。 俯仰轴：旋转范围，±90°；摇摆频率，6Hz（±1°时）；4角位置定位重复性，≤±20分； 最大角加速度：500°/s2；频响（双十），幅度&lt10%,相位&lt10° | "内环、中环和外环三轴角位置运动功能；内环、中环和外环三轴角速率运动功能；内、中、外三轴伺服跟踪功能；模拟（高旋）飞行器飞行过程中的三轴姿态变化，实现半实物仿真试验功能；可以手动操作、程序控制和外引导（理论弹道）控制三轴转动。 " | 工程与技术科学基础学科 |  | 实现高旋转飞行器的姿态仿真和运动控制；用于搭建特定飞行器的半物理仿真系统、进行导引效能评估。 | 面议 |  | 陈超 | zouwangli@nuaa.Edu.cn | 13813826720 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南航A08-101
018 | 王立峰 | 三维振动测试系统 | MSA 100 3D |  | 航空学院 | 2018006848 |  |  | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 否 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | POLYTEC | MSA-100-3D | 2018-11-05 |  | 带宽高达25MHz,最小激光光斑&lt4μm，测试距离远达38mm | 振动模态及频率测量 | 航空、航天科学技术 |  | MEMS振动测试 | 面议 |  | 王立峰 | sysglk@nuaa.Edu.cn | 18651800325 | 南京市御道街29号 |  | 否 | [7 empty] | 正常 | [7 empty] | 南京市御道街29号